Глава города владимира

Постановление

От 05.04.2007 № 1397

О дополнительных мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны

На основании результатов проведенной инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) на территории города Владимира,  руководствуясь требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16, п. 28, от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлений Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», от 16.03.2000 № 227 «О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне», приказов МЧС России от 15.12.2002  № 583 (Зарегистрирован в МЮ РФ 25.03.2003 №4317) «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», от 21.07.2005 № 575 (Зарегистрирован в МЮ РФ 21.09.2005 №7032) «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», постановления главы города от 10.08.2006 № 2715 «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны», а также в целях улучшения содержания существующего фонда защитных сооружений гражданской обороны, своевременного ремонта и поддержания в готовности к использованию по предназначению

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главам администраций районов  (Коротин Н.Я., Косткин В.А., Мальченко В.С.):

1.1. Довести данное постановление до предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории районов и содержащих защитные сооружения, организовать его исполнение.

1.2. Организовать осуществление мероприятий по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны на территории районов по территориальному принципу.

1.3. До 15.05.2007 откорректировать расчеты укрытия наибольших работающих смен в имеющемся фонде ЗС ГО, спланировать строительство недостающих быстровозводимых убежищ ГО на особый период и представить для обобщения и включения в План расчетного года в муниципальное учреждение «Управление гражданской защиты города Владимира» (далее – МУ «ВУГЗ»).

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений на территории города, имеющим на балансе ЗС ГО:

2.1.  До 01.12.2008 организовать специализированное обследование организациями, имеющими лицензии на данный вид деятельности, и по заключению обследования провести восстановление или списание затопленных (не подлежащих восстановлению)  ЗС ГО согласно приложению 1.

2.2. До 01.12.2008 организовать техническое обследование, проведение капитальных ремонтов оборудования и инженерных сетей убежищ, содержащихся в неудовлетворительном состоянии, и приведение их в состояние готовности  к использованию по предназначению согласно приложению 2.

2.3. До 01.12.2007 заключить договоры с департаментом имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области на использование ЗС ГО.

2.4. При наличии ЗС ГО в разных районах города представлять их для осмотра технического состояния и готовности к выполнению задач по предназначению органам, уполномоченным на решение задач по ГО и РСЧС городских районов, на территории которых находятся данные ЗС ГО, по требованиям глав администраций этих районов.

2.5.  До 01.12.2007 организовать списание не принятых в эксплуатацию (недостроенных) ЗС ГО.

2.6. О проведенной работе доложить в МУ «ВУГЗ» через отделы ГОЧС и ОБ администраций районов с представлением копий актов технического обследования.

2.7. До 01.08.2007 спланировать сметы расходов на содержание ЗС ГО в 2008 году и представить их в МУ «ВУГЗ».

3. Финансирование мероприятий по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию ЗС ГО осуществлять в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16 марта 2000 г. N 227 «О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне»:

3.1. Бюджетными учреждениями – в соответствии и в пределах с утвержденными в установленном порядке сметами доходов и расходов этих учреждений.

3.2. Организациями (за исключением бюджетных учреждений) – в размерах, согласованных с МУ «ВУГЗ», путем отнесения указанных расходов на себестоимость продукции (работ, услуг).

4.  Опубликовать данное постановление  в  средствах  массовой  информации без приложений.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города Соколова В.М.

| # Глава города |  | ## А.П.Рыбаков |
| --- | --- | --- |

4

Приложение 1 к постановлению главы города от 05.04.2007 № 1397

ПЕРЕЧЕНЬ

затопленных защитных сооружений ГО на территории города Владимира

| №№ п/п | Наименование предприятия, организации. | Полный адрес места расположения ЗС | Инвентарный номер |  | Тип, класс ЗС ГО | Вмести-мость, чел. |  |  | Соответствие нормам ИТМ ГО |  | Площадь, м2 |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию, класс |  | Наличие 3 режима вентиляции |  |  |  | Наличие ДЭС (марка, мощность) |  |  | Характер использования в мирное время |  |  | Дата проведения последнего текущего ремонта |  |  |  | Готовность к приему укрываемых |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая |  | Основных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |
| Фрунзенский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ФГУП ВПО «Точмаш» ФГУП ВПО «Точмаш» | 600007 г. Владимир, ул. Северная, 1а | 57 |  | ОСУ / 4 | 120 |  |  | - |  | 60 |  |  | 50 | 1955 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | нг |  |  | Зато-плено |  |
| 2. |  | 600007 г. Владимир, ул. Северная, 1а | 58 |  | ОСУ / 4 | 300 |  |  | - |  | 150 |  |  | 110 | 1956 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | нг |  |  | Затоп-лено |  |
| 3. | ОАО «Владимирский химический завод» | 600020 г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, 81 | 31 |  | ОСУ / 2 | 300 |  |  | + |  | 159,8 |  |  | 132 | 1960 |  | 3 |  |  | - |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | нг |  |  | Затоп-лено |  |
| 4. |  | 600020 г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, 81 | 253 |  | ВУ / 3 | 450 |  |  | + |  | 453 |  |  | 324 | 1973 |  | 3 |  |  | - |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | нг |  |  | Затоп-лено |  |
| 5. |  | 600020 г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, 81 | 299 |  | ВУ / 2 | 800 |  |  | + |  | 800 |  |  | 428,1 | 1977 |  | 3 |  |  | - |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | нг |  |  | Затоп-лено |  |
| ## Ленинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ООО «Блок» | 600013 г. Владимир, ул.Мещерская, 9 | 289 |  | ОСУ / 3 | 150 |  |  | - |  | 101,5 | 90 |  |  |  | 1976 |  | - |  |  |  | - |  | + |  |  |  |  | нг |  |  |  | Затоп-лено |  |  |  |
| 7. | ОАО «Берег» | 600013 г. Владимир, ул.Мещерская, 9 | 306 |  | ВУ / 3 | 350 |  |  | - |  | 127 | 101 |  |  |  | 1979 |  | - |  |  |  | - |  | + |  |  |  |  | нг |  |  |  | Затоп-лено |  |  |  |
| 8. | ЗАО «Перспектива» | 600013 г. Владимир, ул.Элеваторная, 10 | 352 |  | ОСУ / 3 | 200 |  |  | - |  | 93,8 | 81 |  |  |  | 1983 |  | - |  |  |  | - |  | + |  |  |  |  | нг |  |  |  | Затоп-лено |  |  |  |
| 9. | ФГУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» | 600900 мкр. Юрьевец | 279 |  | ОСУ / 3 | 300 |  |  | - |  | 166 | 93 |  |  | 1978 |  |  | - |  |  |  | - |  | + |  |  |  |  | нг |  |  |  |  | Затоп-лено |  |  |
| ## Октябрьский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ОАО «Владимирский моторно- тракторный завод | 600005 г. Владимир, ул. Тракторная, 43 | 256 | ВУ / 3 |  |  | 520 | - |  | 340 |  |  | 300 |  |  | 1973 |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  | нг |  |  | Затоп-лено |  |  |  |
| 11. |  | 600005 г. Владимир, ул. Тракторная, 43 | 257 | ВУ / 3 |  |  | 550 | - |  | 387 |  |  | 340 |  |  | 1973 |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  | нг |  |  | Затоп-лено |  |  |  |
| 12. | Дистанция путей по Владимирскому участку Горьковской ж/д | ст. Юрьевец | 344 | ОСУ / 3 |  |  | 100 | + |  | 96 |  |  | 75 |  |  | 1982 |  |  | - |  |  |  | - | + |  |  |  |  |  | нг |  |  | Затоп-лено |  |  |  |

Приложение 2 к постановлению главы города от 05.04.2007 № 1397

ПЕРЕЧЕНЬ

защитных сооружений ГО на территории города Владимира,

содержащихся в неудовлетворительном состоянии.

| №№ п/п | Наименование предприятия, организации. Ведомственная принадлежность | Полный адрес места расположения ЗС с указанием строения, подъезда. | Инвентарный номер |  | Тип, класс ЗС ГО, кол-во человек | Вместимость, чел |  |  | Соответствие нормам ИТМ ГО |  | Площадь, м2 |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию, класс |  | Наличие 3 режим вентиляции |  |  |  | Наличие ДЭС (марка, мощность) |  |  | Характер использования в мирное время |  | Дата проведения последнего текущего ремонта |  |  |  |  | Готовность к приему укрываемых |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая |  | Основных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  | 16 |  |
| Фрунзенский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МУП «ЖРЭП» (муниципальный) МУП «ЖРЭП» (муниципальный) | 600009 г. Владимир, ул. Мира, 80 | 36 |  | ВУ / 4 | 150 |  |  | - |  | 94 |  |  | 73 | 1953 |  | - |  |  | - |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | нг |  |  |
| 2. |  | 600009 г. Владимир, ул. Мира, 82 | 37 |  | ВУ / 4 | 125 |  |  | - |  | 80,4 |  |  | 54 | 1957 |  | - |  |  | - |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | нг |  |  |
| 3. |  | 600009 г. Владимир, ул. Мира, 84 | 38 |  | ВУ / 4 | 125 |  |  | - |  | 73,9 |  |  | 52 | 1958 |  | - |  |  | - |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | нг |  |  |
| 4. |  | 600009 г. Владимир, ул. Мира, 86 | 39 |  | ВУ / 4 | 150 |  |  | - |  | 99,1 |  |  | 57 | 1952 |  | - |  |  | - |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | нг |  |  |
| 5. | ОАО «ВХЗ» | 600020 г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, 81 | 34 |  | ВУ / 4 | 200 |  |  | + |  | 100 |  |  | 67,8 | 1970 |  | 3 |  |  | - |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | ог | Под-тап-лива-ется |  |
| 6. | МУЗ Городская больница №3 | 600009 г. Владимир, ул. Каманина, 23 | 40 |  | ВУ / 4 | 100 |  |  | - |  | 71,3 |  |  | 51 | 1961 |  | - |  |  | - |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | нг |  |  |
| 7. | ФГУ «Тюрьма №2» | 600020 г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, 67 | 361 |  | ОСУ / 3 | 150 |  |  | - |  | 86 |  |  | 63 | 1984 |  | - |  |  | - |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | нг |  |  |
| 8. | ОАО «ВГК» (ТЭЦ) РАО ЕЭС России | 600016 г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, 91а | 267 |  | ### ВУ / 3 | ### 150 |  |  | - |  | 163,1 |  |  | 117,5 | 1975 |  | - |  |  | - |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | нг | Не при-нято |  |
| 9. | ООО «КПП» | 600020 г. Владимир, ул. | 162 |  | ### ВУ / 3 | ### 150 |  |  | - |  | 98 |  |  | 82 | 1985 |  | - |  |  | - |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | нг | Не при- |  |
|  | ООО «КПП» | Б.Нижегородская, 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нято |  |
| 10. | ОАО «Швейная фабрика «Победа» | 600016 г. Владимир, ул. Добросельская, 8 | 276 |  | ### ВУ / 3 | ### 750 |  |  | + |  | 558 |  |  | 480 | 1975 |  | - |  |  | - |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | ог |  |  |
| 11. | Департамент лесного хозяйства по Владимирской области | 600020 г. Владимир, ул. Судогодское шоссе,11 б | 147 |  | ВУ / 3 | 65 |  |  | + |  | 38,4 |  |  | 34 | 1985 |  | - |  |  | - |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | нг |  |  |
| 12. | МУП «ЖРЭП №3» | 600000 г. Владимир, ул. Б.Московская, 75-б | 106 |  | ВУ / 4 | 200 |  |  | - |  | 106 |  |  | 95,6 | 1956 |  | - |  |  | - |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | нг |  |  |
| 13. |  | 600000 г. Владимир, ул. Гагарина, 8 | 77 |  | ВУ / 4 | 100 |  |  | - |  | 48 |  |  | 34 | 1958 |  | - |  |  | - |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | нг |  |  |
| 14. | Департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области | 600000 г. Владимир, ул. Б.Московская, 68 | 90 |  | ВУ / 3 | 250 |  |  | - |  | 95,78 |  |  | 77,6 | 1957 |  | - |  |  | - |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | нг | Раз-уко-мплекто-вано |  |
| 15. | ОАО «ВЗПМ» | 600016 г. Владимир, ул. Красносельская,3 | 160 |  | ### ВУ / 2 | ### 150 |  |  | + |  | 277,65 |  |  | 210 | 1987 |  | 3 |  |  | - |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | нг | Под-тап-лива-ется |  |
| ## Ленинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ОАО ВЗПО «Техника» | 600002 г. Владимир, ул. Б. Московская, 27 | 65 |  | ВУ / 4 | 180 |  |  | - |  | 90 | 70,2 |  |  | 1958 |  |  | - |  |  |  | - |  | + |  |  |  | нг |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | 600002 г. Владимир, ул. Б. Московская, 27 | 66 |  | ВУ / 4 | 118 |  |  | - |  | 58,8 | 47,8 |  |  | 1958 |  |  | - |  |  |  | - |  | + |  |  |  | нг |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | 600002 г. Владимир, ул. Б. Московская, 27 | 68 |  | ВУ / 4 | 174 |  |  | - |  | 87,28 | 71,3 |  |  | 1957 |  |  | - |  |  |  | - |  | + |  |  |  | нг |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Военный комиссариат Ленинского района | 600002 г. Владимир, ул. Победы, 2 а | 69 |  | ВУ / 4 | 150 |  |  | - |  | 72 | 57,8 |  |  | 1955 |  |  | - |  |  |  | - |  | + |  |  |  | нг |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ОАО «Виттория» | 600028 г. Владимир, ул. 19-й Проезд, 1 | 366 |  | ВУ / 3 | 450 |  |  | - |  | 324 | 289 |  |  |  | 1988 |  | - |  |  |  | - |  | + |  |  |  | нг |  |  |  |  | Раз-уко-мпле-кто-вано |  |
| 21. | ООО «ГофраПАК» | 600900, мкр. Юрьевец, Строительный пр., 36 | 265 |  | ОСУ / 3 | 300 |  |  | - |  | 166 | 93 |  |  |  | 1977 |  | - |  |  |  | - |  | + |  |  |  | нг |  |  |  |  |  |  |
| 22. | РОВД Ленинского района | 600028 г. Владимир, ул. Б.Ременники, 2а | 148 |  | ВУ / 3 | 350 |  |  | - |  | 443 | 318,9 |  |  |  | 1985 |  | - |  |  |  | - |  | + |  |  |  | нг |  |  |  |  | Под-тап-лива-ется |  |
| 23. | ООО СРП ВОГ | 600028 г. Владимир, ул. Стасова, 29 | 281 |  | ВУ / 3 | 150 |  |  | - |  | 200 | 142 |  |  |  | 1977 |  | - |  |  |  | - |  | + |  |  |  | нг |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Отдельный батальон ППС УВД области | 600036 г. Владимир, Московское шоссе, 3-а | 369 |  | ВУ / 3 | 150 |  |  | - |  | 97 | 72 |  |  |  | 1988 |  | - |  |  |  | - |  | + |  |  |  | нг |  |  |  |  | Под-тап-лива-ется |  |
| ## Октябрьский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ОАО «Владимирский тракторный завод» | 600005 г. Владимир, ул. Тракторная, 45 | 135 | ВУ / 3 |  |  | 2400 | - |  | 3396 |  |  | 1400 |  |  | 1984 |  |  | - |  |  |  | ДГМА 48 квт | - |  |  |  |  | ог |  |  |  | Под-тап-лива-ется |  |
| 26. |  | 600005 г. Владимир, ул. Тракторная, 43 | 178 | ВУ / 3 |  |  | 1200 | - |  | 974 |  |  | 905 |  |  | 1989 |  |  | - |  |  |  | ДГМА 48 квт | - |  |  |  |  | ог |  |  |  | Под-тап-лива-ется |  |
| 27. |  | 600005 г. Владимир, ул. Тракторная, 43 | 335 | ВУ / 3 |  |  | 620 | - |  | 700 |  |  | 620 |  |  | 1981 |  |  | - |  |  |  | - | + |  |  |  |  | ог |  |  |  | Под-тап-лива-ется |  |
| 28. | УГПС №20 | 600026 г.Владимир, ул. Гастелло, 20 | 20 | ВУ/ 3 |  |  | 100 | + |  | 170 |  |  | 115,6 |  |  | 1990 |  |  | - |  |  |  | - | + |  |  |  |  | ог |  |  |  |  |  |
| 29. | ОАО «Владимирская фабрика музыкальных инструментов» | 600017 г. Владимир, ул. Сакко и Ванцетти, 50 | 275 | ВУ / 3 |  |  | 300 | + |  | 300 |  |  | 280 |  |  | 1975 |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | нг |  |  |  | Раз-уко-мпле-кто-вано |  |
| 30. | ООО «УМСР-2» | 600005, г.Владимир, ул. Юрьевская, 2 | 374 | ВУ/ 3 |  |  | 250 | + |  | 188,5 |  |  | 150 |  |  | 1992 |  |  | - |  |  |  | - | + |  |  |  |  | ог |  |  |  | Не при-нято |  |
| 31. | ОАО «НИПТИЭМ» | 600000 г. Владимир, ул. Усти-на-Лабе, 35 | 331 | ВУ / 3 |  |  | 1300 | + |  | 868 |  |  | 820 |  |  | 1981 |  |  | - |  |  |  | ДЭС 50 квт | + |  |  |  |  | нг |  |  |  | Под-тап-лива-ется |  |
| 32. | ОАО «Спецавтобаза» | 600026 г. Владимир, ул. пос. РТС, 13г | 315 | ВУ / 3 |  |  | 150 | - |  | 204 |  |  | 175 |  |  | 1979 |  |  | - |  |  |  | - | + |  |  |  |  | нг |  |  |  | Под-тап-лива-ется |  |
| 33. | ОАО «Владремтехпред» | 600026 г. Владимир, ул. пос. РТС, 1 | 121 | ВУ / 3 |  |  | 150 | - |  | 361,5 |  |  | 180 |  |  | 1972 |  |  | - |  |  |  | ДГМА 50 квт | + |  |  |  |  | нг |  |  |  | Под-тап-лива-ется |  |
| 34. | ЗАО «Стройдеталь» | 600005 г. Владимир, ул. Промышленный проезд, 5 | б/н | ВУ / 3 |  |  | 600 | - |  | 874 |  |  | 730 |  |  | 1984 |  |  | - |  |  |  | ДЭС 50 квт | + |  |  |  |  | нг |  |  |  | Под-тап-лива-ется |  |
| 35. | ОАО Владимирский завод «Электроприбор» | 600017 г. Владимир, ул. Батурина, 28 | б/н | ВУ / 3 |  |  | 2600 | - |  | 715 |  |  | 630 |  |  | 1986 |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | Не при-нято |  |
| 36. | ПТК «Камаз» | 600026 г. Владимир, ул. Почаевский проезд, 7 | 290 | ОСУ / 3 |  |  | 150 | + |  | 280 |  |  | 260 |  |  | 1976 |  |  | - |  |  |  | - | + |  |  |  |  |  | нг |  |  |  |  |
| 37. | ОАО «НИКТИД» | 600026 г. Владимир, ул. Лакина, 1 а | 330 | ВУ / 3 |  |  | 637 | + |  | 365 |  |  | 325 |  |  | 1982 |  |  | - |  |  |  | ДЭС 50 квт | - |  |  |  |  |  | нг |  |  |  |  |
| 38. | ООО «Техсервис» | 600009 г. Владимир, ул. П.Осипенко, 65 | 133 | ОСУ / 3 |  |  | 600 | - |  | 756 |  |  | 720 |  |  | 1985 |  |  | - |  |  |  | АДЗОС 50 квт | + |  |  |  |  |  | нг |  |  | Раз-уко-мпле-кто-вано |  |
| 39. | УВД Владимирской области | 600009 г. Владимир, ул. П. Осипенко, 59 | б/н | ОСУ / 3 |  |  | 200 | - |  | 200 |  |  | 110 |  |  | 1985 |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  | Не при-нято |  |
| 40. | ГУ УАЗО области | 600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т. | б/н | ВУ/ 3 |  |  | 300 | - |  | 260 |  |  | 230 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | ДГМА 50 квт | - |  |  |  |  | - |  |  |  | Не при-нято |  |
| 41. | ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии области во Владимирской области» | 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5 | б/н | ВУ / 3 |  |  | 130 | - |  | 200 |  |  | 170 |  |  | 1985 |  |  | - |  |  |  | - | + |  |  |  |  | нг |  |  |  | Под-тап-лива-ется |  |