ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Детская музыкальная школа № 1  – ул. Д. Левитана, 4
Замена дверей 1 этажа
	№

п/п
	Описание ремонтных работ
	Единица 

измерения
	Объем

работ

	1
	Разборка дверных проемов одностворчатых дверей (средний размер полотна 0,9 х 1,88м)
	шт.
	11

	2
	Разборка дверных проемов двухстворчатых дверей (средний размер полотна 0,9 х 2,3 м)
	шт.
	2

	3
	Установка дверного блока одностворчатого в перегородках с установкой наличников и ремонтом стен при необходимости (штукатурка, шпатлевка, окраска)
	шт.
	6

	4
	Установка дверного блока одностворчатого в стенах с последующей отделкой откосов (штукатурка, шпатлевка, окраска)
	шт.
	5

	5
	Обрезка дверей под нужный размер
	шт.
	9

	6
	Установка дверного блока двухстворчатого

с последующей отделкой откосов (штукатурка, шпатлевка, окраска)
	шт.
	2

	7
	Частичная заделка проема ГКЛ с последующей отделкой (шпатлевка, окраска)
	шт.
	2

	8
	Демонтаж бетонных порогов и заделка порогов раствором
	шт.
	5



     Дизайн дверных полотен согласовать с заказчиком.

                     Составил:                                         Специалист технадзора Березина В.А.

