Размещение заказа на выполнение ремонтно-строительных работ  по объектам  ЛПУ г.Владимира на 4  квартал 2007г. путем запроса котировок.
	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление здравоохранения администрации г.Владимира 

ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020  тел. (09422) 32-23-06, факс (09422) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Внебюджетные средства.

	3. Состав документации:

	1. Котировочная заявка (Приложение  №1)

2. Лицензия на проведение ремонтно-строительных, монтажных работ.
3. Локальная смета (составленная с предварительным выездом на место для осмотра помещений). 

	4. Наименование и объем выполняемых работ:

	Приложение №2

	5. Место выполнения работ:

	МУЗ «Городская больница №2», г.Владимир, ул.Токарева, д.3

	6. Сроки выполнения работ:

	Приложение №2

	7. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в нее расходах:

	Локальные сметы, представленные участником запроса котировок должны быть выполнены в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004, учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от  23.06.2004 №АП-3230/06). Локальные сметы  должны быть выполнены ресурсным  методом на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) с пересчетом в цены текущего квартала 2007г. Накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР) должны применяться с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. Стоимость строительных материалов должна быть не меньше стоимости материалов, указанных в информационно-аналитическом сборнике «СТРОЙИНФО», разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на текущий квартал. В смету должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Локальные сметы должны содержать без исключения все наименования и объемы работ. 



	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых работ. (Приложение 2)

	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 (кабинет №12)

Срок подачи котировочных заявок до 19.10.2007г.; 19.10.2007г. в 09 часов 00 мин. окончание срока подачи котировочных заявок.

	10. Условия выполнения работ:

	Условия выполнения работ:
1. Наличие сертификатов качества на материалы. 
2. Соответствие работ  всем   СНиП,  СанПиН, ППБ 01-03, НПБ.

3. 100% гарантия на выполнение всех заявленных видов работ.

	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	В течение десяти  дней, но не ранее чем  через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.




Приложение №1
Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон, контактное лицо;




2. Наименование и объем выполняемых работ:
	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	 

Цена контракта*
(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Электромонтажные работы в отделении восстановительного лечения

	МУЗ «Городская больница №2»
	
	
	
	

	2
	Монтаж вентиляции в фотолаборатории рентгенологического отделения
	МУЗ «Городская больница №2»
	
	
	
	


* Цена работ должна содержать сведения о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3. Место выполнения работ;

4. Сроки выполнения работ;

5. Сроки и условия оплаты выполнения работ;


Руководитель
МП                                                                (подпись и расшифровка подписи)
   Приложение №2

Наименование и объем выполняемых работ.

	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предостав-ления гарантии качества работ.
	 

Начальная цена контракта

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Электромонтажные работы в отделении восстановительного лечения


	МУЗ «Городская больница №2»
	До 26.11.07г.
	Безналичный расчет, 30% предоплата, окончательный расчет после подписания акта выполненных работ, в течение 30 банковских дней, по мере поступления финансирования.
	3 года

	62647,37 

	2
	Монтаж вентиляции в фотолаборатории рентгенологического отделения
	МУЗ «Городская больница №2»
	До 26.11.07г.
	
	
	62934,00


Дефектная ведомость по объекту:

МУЗ «Городская больница №2»

Электромонтажные работы в отделении восстановительного лечения.
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток
	шт
	2

	2
	Демонтаж осветительных  приборов: бра, плафонов
	шт
	9

	3
	Демонтаж кабеля
	м
	95

	4
	Демонтаж автоматов одно-, двух-, трех- полюсного установленного на конструкции на стене или колонне, на ток А до 25
	шт
	2

	5
	Демонтаж панели питания
	шт
	9

	6
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 510 мм
	шт
	3

	7
	Устройство гнезд в кирпичных стенах для соединительных коробок, выключателей и штепсельных розеток
	шт
	20

	8
	Короб по стенам и потолкам длина 2 м
	м
	72

	9
	Коробка оконечная
	шт
	14

	10
	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках, коробах масса 1 м до 1 кг
	м
	97

	11
	Кабель двух- четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой коробок
	м
	126

	12
	Автомат одно-, двух-, трех полюсной установленный на конструкции на стене или колонне на ток А до 25
	шт
	3

	13
	Блок автомат-розетка до 25А
	шт
	11

	14
	Розетка штепсельная трехполюсная
	шт
	20

	15
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при вскрытой проводке
	шт
	2

	16
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	шт
	1

	17
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
	шт
	13

	18
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечения мм2 до 2,5
	м
	3


Дефектная ведомость по объекту:

МУЗ «Городская больница №2»

Монтаж вентиляции в фотолаборатории рентгенологического отделения.
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н толщиной 0,35 мм периметром до 600 мм
	м2
	0,07

	2
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0,56

	3
	Мелкие индивидуальные конструкции. Листовые конструкции массой до 0,5 т
	т
	0,05

	4
	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10000м3/ч
	шт
	2

	5
	установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	шт
	6

	6
	электрические машины со щитовыми подшипниками поступающие в собранном виде. Подготовка машин к испытанию, сдача под наладку и пуск
	шт
	2

	7
	Установка заслонок воздушных и клапанов квр с ручным приводом
	шт
	3

	8
	Установка клапанов к осевым вентиляторам до 5 номера
	шт
	1

	9
	установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
	шт
	1

	10
	Установка фильтров воздушных (сухих)
	шт
	1

	11
	Установка калориферов массой до 0,1 т
	шт
	1

	12
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
	кг
	0,05

	13
	пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	м3
	0,3

	14
	Пульт и шкафы управления
	шт
	1

	15
	Короба металлические
	м2
	0,12

	16
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические провода
	м
	0,5

	17
	Короба (ящики) с зажимами и кожухи металлические для защиты вводов и электрооборудования
	шт
	1

	18
	выключатели установочные
	шт
	3

	19
	разводка по устройствам и подключение жил кабелей
	шт
	0,6

	20
	заделки концевые из самоклеющихся
	шт
	6

	21
	пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм
	шт
	0,06

	22
	Установка зонтов над оборудованием
	м2
	1,2


