	< 6-07 * 13 * 4 >
	ПК РИК (вер.1.3.061228)
	Объемы работ



	Номер договора: 

	Дата договора: 

	

	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	____________
	руб.
	Смета на сумму:
	____________
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 200__г.
	«______»____________________ 200__г.

	

	

	

	Стройка:
	ООО "НИКО" Управление образования Администрации г.Владимира

	

	Объект:
	Дворец детского (юношеского) творчества, г.Владимир, ул.Мира, 8

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	к дефектной ведомости № 4

	Текущий ремонт мягкой кровли над спортивным залом

	Основание: дефектная ведомость


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Е58-7-11-33;.
	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в два слоя (с разборкой существующего покрытия до 3 слоев)
	100 м2
	9.53

	2.
	Е58-16-3
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 шт.
	0.75

	3.
	Е12-01-004-5
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком
	100 м
	0.296

	4.
	Е12-01-004-4
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м
	2.22

	5.
	Е65-6-23
	Смена санитарных приборов водосточных воронок
	100 шт.
	0.04

	6.
	Е58-21-1
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
	10 шт.
	0.3

	7.
	Е58-23-1
	Прим. Обделка мест примыкания мягкой кровли к круглым вытяжным трубам
	место
	1

	8.
	Е311-01-146-1
	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	8.115

	9.
	Х403-1-18
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)
	т
	8.115

	


	Составил:
	
	Г.П.Волков

	
	
	

	Проверил:
	
	Л.В.Храпай


1

