ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

по текущему ремонту системы отопления здания 

по ул. Б. Московская, д. 44

	№ п/п
	Наименование работ
	Кол-во шт.
	Диаметр трубопровода, мм
	Длина, м

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Врезка шарового крана на разводке в каб. № 1
	1
	
	

	2.
	Замена регистров в гаражах администрации
	4
	100
	26,0

	3.
	Замена трубопроводов подачи и вывода воды в гаражах администрации
	-
	50
	8,0

	4.
	Врезка вентилей на подаче воды в гаражах администрации
	2
	25(32)
	-

	5.
	Врезка вентилей (спутников) в регистрах в гаражах администрации
	4
	15
	-

	6
	Врезка (диам.50)
	14
	
	


Ведущий специалист

общего отдела







  Л. С. Кукушкина 

