АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 72-Р

	Место рассмотрения заявок:
	
	600000, г.Владимир, ул.Горького, 36

	Дата рассмотрения заявок:
	
	22.11.2007г. 8-40 по московскому времени


В состав конкурсной комиссии входит 9 человек. Присутствует 6 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по монтажу систем пожарной сигнализации в лечебно – профилактических учреждениях города Владимира в IV квартале 2007 года.
Муниципальный заказчик – управление здравоохранения администрации г.Владимира.

Источник финансирования: бюджет г.Владимира.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
лот № 1 - 375 000 (триста семьдесят пять тысяч) рублей;

лот № 2 – 200 000 (двести тысяч) рублей;

лот № 3 - 2 650 000 (два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей;

лот № 4 – 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;
лот № 5 - 204 700 (двести четыре тысячи семьсот) рублей;

лот № 6 – 237 000 (двести тридцать семь тысяч) рублей.
Основание: Приказ первого заместителя главы города от 16.10.2007г. № 128-П. Извещение о проведении открытого конкурса № 88 опубликовано в газете «Перископ» от 16.10.2007г. № 48. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 20.11.2007г. № 72-В. 

1. На процедуру рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

	№ заявки

УРЗ
	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
	Лот №

	1.
	ООО «Сигнал», 600005, г.Владимир, ул.850ти-летия, д.1;
	1,4,5,6

	2.
	ООО ПКФ «Минимакс», 600005, г.Владимир, ул.850ти-летия, д.1, офис 6;
	2,3

	3.
	ООО Современные Системы Безопасности «Спектрон», 600009, г.Владимир, ул.Суздальская, д.5;
	1,4,5

	4.
	ООО «Владимир», 600001, г.Владимир, ул.Разина, д.12-а, кв.15;
	1,2,3,4,5,6

	5.
	ООО «МАРТ», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.28;
	1,4,5

	6.
	ООО «Апрель», 600022, г.Владимир, ул.Ставровская, д.4-а, офис 6;
	2,3

	7.
	ООО «Компания Евротекс», 600021, г.Владимир, ул.Гражданская, д.1;
	1,4,5,6

	8.
	ООО «Сигнал-Сервис», 600005, г.Владимир, ул.Горького, д.50, оф.502;
	1,2,3,4

	9.
	ООО «Техника-Элвеста», 600001, г.Владимир, ул.Дворянская, 27-а.
	1,4,5


2. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и приняла решение:

3. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:

	№ УРЗ
	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
	Лот №
	Обоснование принятого решения

	1.
	ООО «Сигнал», 600005, г.Владимир, ул.850ти-летия, д.1
	1,5
	Лот № 1 - п. 4 ч. 1 ст. 12 ФЗ – несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации; п. 3 Приложение № 1 к Информационной карте конкурса (В смете не указано устройство сигнально-блокировочное – 3 шт. (аккумулятор 2,2 А/ч, аккумулятор 12в 7а*ч, аккумулятор АКБ 40А/ч), но приборы: блок питания СКАТ 1200У – 2 шт. и резервный источник питания – 1 шт. указаны с АКБ, т.е. с аккумуляторами.

Не учтены работы по:

- пуско-наладке оборудования - автоматизированные системы управления 1 категории технической сложности – 18 шлей,

- сверлению отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором – 1740 шт.).

Лот № 5 - п. 4 ч. 1 ст. 12 ФЗ – несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации; п. 3 Приложение № 5 к Информационной карте конкурса (Смета не соответствует требованиям дефектной ведомости:

- завышен объём извещателей ПС автоматическим ДИП 212-66 на 86 шт.,

- завышен объём установки коробок ответвительных УК 2П на 6 шт.,

- занижен объём установки блока резервного питания с АКБ на 1 шт.,

- не учтена установка колонок «Орфей» - 32 шт.,

- занижен объём установки кабель-канала для прокладки проводов и кабелей 25х17 на 100м.,

- не учтена установка ПС на 4 луча (БРО «Орфей») – 8 шт.,

- занижен объём прокладки метталорукава д. 10 на 94 м.,

- завышен объём прокладки провода КСПВ 4*0,5 на 100 м.,

- не учтен объём прокладка провода ШВВП 2х0,75 – 185 м.

	Результаты голосования:

	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

	№ УРЗ
	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
	Лот №
	Обоснование принятого решения

	3.
	ООО Современные Системы Безопасности «Спектрон», 600009, г.Владимир, ул.Суздальская, д.5
	1
	Лот № 1 - п. 4 ч. 1 ст. 12 ФЗ – несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации; п. 3 Приложение № 1 к Информационной карте конкурса (В смете не указано устройство сигнально-блокировочное – 3 шт. (аккумулятор 2,2 А/ч, аккумулятор 12в 7а*ч, аккумулятор АКБ 40А/ч), но приборы: блок питания СКАТ 1200У – 2 шт. и резервный источник питания – 1 шт. указаны с АКБ, т.е. с аккумуляторами.

Не учтены работы по:

- пуско-наладке оборудования - автоматизированные системы управления 1 категории технической сложности – 18 шлей,

- сверлению отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором – 1740 шт.)

	Результаты голосования:

	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

	№ УРЗ
	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
	Лот № 
	Обоснование принятого решения

	5.
	ООО «МАРТ», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.28
	1,4
	Лот № 1 - п. 4 ч. 1 ст. 12 ФЗ – несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации; п. 3 Приложение № 1 к Информационной карте конкурса (В смете не указан резервный источник питания ББП 20 – 1 шт., занижен объём провода одножильного или многожильный в общей оплётке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 (ШВВП 2х1,5) на 80 м., не учтены работы по:

- пуско-наладке оборудования автоматизированные системы управления 1 категории технической сложности – 18 шлей).

Лот № 4 - - п. 4 ч. 1 ст. 12 ФЗ – несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации; п. 3 Приложение № 4 к Информационной карте конкурса. (В смете не указаны конструкции для установки извещателей (кронштейн потолочный для ДИП-45 -20 шт.)

	Результаты голосования:

	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н.

«ПРОТИВ» - нет.


4. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе:

	№ УРЗ
	Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа
	Лот №
	Результаты голосования:

	1.
	ООО «Сигнал», 600005, г.Владимир, ул.850ти-летия, д.1;
	4,6
	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

	2.
	ООО ПКФ «Минимакс», 600005, г.Владимир, ул.850ти-летия, д.1, офис 6;
	2,3
	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

	3.
	ООО Современные Системы Безопасности «Спектрон», 600009, г.Владимир, ул.Суздальская, д.5;
	4,5
	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

	4.
	ООО «Владимир», 600001, г.Владимир, ул.Разина, д.12-а, кв.15;
	1,2,3,4,5,6
	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

	5.
	ООО «МАРТ», 600017, г.Владимир, ул.Батурина, д.28;
	5
	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

	6.
	ООО «Апрель», 600022, г.Владимир, ул.Ставровская, д.4-а, офис 6;
	2,3
	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

	7.
	ООО «Компания Евротекс», 600021, г.Владимир, ул.Гражданская, д.1;
	1,4,5,6
	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

	8.
	ООО «Сигнал-Сервис», 600005, г.Владимир, ул.Горького, д.50, оф.502;
	1,2,3,4
	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н.

«ПРОТИВ» - нет.

	9.
	ООО «Техника-Элвеста», 600001, г.Владимир, ул.Дворянская, 27-а.
	1,4,5
	«ЗА» - Гарев В.А., Терентьева Т.И., Коробушин А.В., Маслова М.О., Некряч Г.П., Шибаева М.Н.

«ПРОТИВ» - нет.


5. Процедуру оценки и сопоставления заявок по лотам №№ 1,2,3,4,5,6 назначить на 9-20 по московскому времени 22 ноября 2007 года по адресу: 600000, г.Владимир, ул. Горького, д. 36.

Решение принято единогласно.

	Председатель конкурсной комиссии
	
	В.А.Гарев

	Зам. председателя конкурсной комиссии
	
	Т.И.Терентьева

	Члены конкурсной комиссии:
	
	А.В.Коробушин

	
	
	М.О.Маслова

	
	
	Г.П.Некряч

	Секретарь конкурсной комиссии
	
	М.Н.Шибаева


Представитель заказчика: управление здравоохранения администрации г.Владимира.



