	<                   >
	ПК РИК (вер.1.3)
	Объемы работ



	Объект:
	МДОУ "Детский сад № 16"

	ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

	

	Текущий ремонт здания (калитки, отмостка, приямки)

	Основание: дефектная ведомость


	№ пп
	
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей
	100 шт.
	0.04

	2.
	
	Полотна калиток решетчатые высотой до 1,2 м
	м2
	3.52

	3.
	
	Скобяные изделия для калиток (петли, запоры)
	комплект
	4

	4.
	
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0.0352

	5.
	
	Устройство подстилающих слоев бетонных (выравнивающих)
	м3
	2,547

	6.
	
	Устройство покрытий бетонных толщиной 50 мм (класс бетона не ниже В 15)
	100 м2
	2,702

	7.
	
	Разборка кладки стен из: кирпича
	10 м3
	0.14

	8.
	
	Кладка стен приямков и каналов
	м3
	2,8

	9.
	
	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен
	100 м2
	0,315

	10.
	
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	27,4226

	11.
	
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100м3
	0,10224

	12.
	
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с оккосами, группа грунтов 3
	100м3
	0,3195

	13.
	
	Погрузка при автомобильных перевозках: грунт растительного слоя (земля, перегной).
	Т
	54,315

	14.
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстоянии 5 км (класс груза 1)
	Т
	81,7376

	15.
	
	Устройство подстилающих и выравниващих слоев оснований : из песка
	100м3
	1,278

	16.
	
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100м2
	1,278

	17.
	
	Устройство водосборных сооружений из лотков
	100м
	0,48

	18.
	
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	М3
	2,45

	19.
	
	Металлокаркас
	М2
	12

	20.
	
	Монтаж профиля (металлического)
	М2
	12

	


	Составил:
	
	

	
	
	

	Проверил:
	
	Храпай Л.В.


1

