                                           Приложение №2

Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

на текущий ремонт здания (герметизация межпанельных швов)
в дошкольное образовательное учреждение №16  , ул. Василисина,11а
тел. 24-57-56
	№ п/п
	Виды ремонтно- строительных работ
	Ед- ца измерения
	Объем

	1
	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей пенопилистеролом, стык горизонтальный.
	100м
	9,5307

	2
	Герметизация мастикой швов горизонтальных.
	100м
	9,5307


