	< 22-07 * 31 * 1 >
	ПК РИК (вер.1.3.061228)
	Объемы работ



	

	Объект:
	МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 38"

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	к дефектной ведомости № 1

	Текущий ремонт здания

	Основание: 


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя (с разборкой существующего покрытия до 3 слоев)
	100 м2
	5.042

	2.
	
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 шт.
	0.8

	3.
	
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м
	1.152

	4.
	
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2
	0.8

	5.
	
	Смена санитарных приборов водосточных воронок (из воронок, оставшихся после разборки)
	100 шт.
	0.02

	6.
	
	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов безобделки боковых стенок шириной до 1 м
	100 м
	1.002

	7.
	
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0.05

	8.
	
	Прим. Демонтаж алюминиевых профилей
	100 м
	0.7821

	9.
	
	Разборка обшивки: неоштукатуренной
	100 м2
	0.11

	10.
	
	Установка металлических дверей с остеклением в готовые проемы с площадью проема более 2.5 м2 (Двери стальные остекленные двупольные)
	м2
	45.3607

	11.
	
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
	шт.
	11

	12.
	
	Остекление стеклом витринным на эластичных прокладках дверей
	100 м2
	0.248171

	13.
	
	Профиль угловой 31х31(для крепления стекла)
	м
	133

	14.
	
	Облицовка стальным листом (толщина 1 мм)
	100 м2
	0.4056

	15.
	
	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений оконных проемов и решеток
	100 м2
	0.4056

	16.
	
	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнений дверных проемов
	100 м2
	0.439205

	17.
	
	Погрузка и  вывоз  мусора
	т
	5.7

	


	Составил:
	
	

	
	
	

	Проверил:
	
	


1

