ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

Дефектная ведомость  по объекту:

МУЗ  «Городская больница №4»

Монтаж пожарной сигнализации 

	№

п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Извещатели ПС автоматические:  пожарные дымовые ДИП 212-66 
	шт.
	70

	2
	Коробка ответвительная УК 2П
	шт.
	14

	3
	Прибор «Гранит»
	шт.
	1

	4
	Установка блока резервного питания   с АКБ
	шт.
	2

	5
	Установка колонок «Орфей»
	шт.
	32

	6
	Установка короба по стенам и потолкам, длина, м: 2

Кабель канал пластиковый для прокладки проводов и  кабелей 25*17

Кабель канал пластиковый для прокладки проводов и  кабелей 10*15
	м

м
	180

210

	7
	Световые настенные указатели

Оповещатель световой  «Выход»
	шт.
	8

	8
	Прибор ПС на 4 луч (БРО «Орфей») 
	шт.
	2

	9
	Установка рукава наружным диаметром, мм до: 48

Металлорукав д.10мм
	м
	180

	10
	Извещатели ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей, ИПР
	шт.
	8

	11
	Прокладка провода 

КСПВ 4*0,5 в коробе

Шввп 2*0,75
	м

м
	460

185


1

