Ведомость объемов работ по объекту:

МУЗ  КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»

Капитальный ремонт процедурных и операционных кабинетов

территориальной поликлиники и женской консультации.

	№

п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток
	100 м2
	2.89

	2
	Очистка вручную поверхности стен от масляных красок
	100 м2
	0.56

	3
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2
	1.3

	4
	Разборка покрытий полов из линолеума
	100 м2
	0.141

	5
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	2.89

	6
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	3.51

	7
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (Стоимость 1м2 - не менее 390р.)
	100 м2
	3.51

	8
	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм
	100 м2
	1.44


	9
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем (Стоимость 1м2 - не менее
510р.)
	100 м2
	1.44

	10
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м
	1.42

	11
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2
	0.048

	12
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2
	1.52

	13
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2
	0.78

	14
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2
	0.37

	15
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	100 м2
	0.19

	16
	Демонтаж электропроводки
	100 м
	0.9

	17
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.3

	18
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до 16
	100 м
	1.89

	19
	Светильник потолочный закрытый, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0.3

	20
	Смена выключателей
	100 шт.
	0.15

	21
	Смена розеток
	100 шт.
	0.15


Ведомость объемов работ по объекту:

МУЗ  «Первая городская поликлиника»
Капитальный ремонт кабинетов и служебных помещений.

	№

п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во 

	1.
	Ремонт штукатурки потолков «Рустов»
	м2
	35,6

	2.
	Шпаклевка потолков
	м2
	377,0

	3.
	Клеевая побелка потолков
	м2
	377,0

	4.
	Ремонт штукатурки стен отдельными местами площадью до 1 м2 в одном месте
	м2
	96,4

	5.
	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	994,4

	6.
	Улучшенная масляная окраска дверных блоков с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	133,1

	7.
	Улучшенная масляная окраска оконных блоков с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	315,9

	8.
	Огрунтовка потолков
	м2
	377,0

	9.
	Огрунтовка стен
	м2
	994,4

	10.
	Разборка облицовки стен из плитки
	м2
	30,2

	11.
	Выравнивание стен цементным раствором
	м2
	30,2

	12.
	Облицовка стен новой плиткой
	м2
	30,2

	13.
	Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов
	м2
	47,6

	14.
	Снятие старого линолеума
	м2
	387,3

	15.
	Разборка деревянных плинтусов
	пм
	453,5

	16.
	Настилка полов из линолеума
	м2
	387,3

	17.
	Установка деревянных плинтусов
	пм
	453,5

	18.
	Установка металлических порогов
	пм
	46,6

	19.
	Демонтаж оконных блоков
	м2
	4,5

	20.
	Заделка проемов кирпичом
	м3
	2,9

	21.
	Улучшенная штукатурка стен
	м2
	4,5

	22.
	Масляная окраска труб и батарей
	м2
	128,7


Ведомость объемов работ по объекту:

МУЗ «Городская больница №4»

Капитальный ремонт кровли.

	№

п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж покрытия из асбестоцементных листов
	 м2
	500

	2
	Ремонт стропильных конструкций
	м
	40

	3
	Замена обрешетки
	 м2
	150

	4
	Замена водосточных труб (длина 10 м)
	 Шт.
	10

	5
	Устройство покрытия кровли из профилированного железа, с устройством сливов, коньков, примыканий.
	 м2
	520


Ведомость объемов работ по объекту:

МУЗ «Городская больница №2»

Капитальный ремонт кровли главного корпуса больницы.

	№

п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Смена кровли средней сложности с настенными желобами и с весами
	м2
	350

	2
	Разделка примыканий кровли к вентиляционным шахтам и люкам
	шт.
	6

	3
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30мм.
	м2
	100

	4
	Ремонт слуховых окон с заменой боковых жалюзи
	шт. х м2
	15х1,6 = 24 м2

	5
	Изоляция трубопровода отопления d=57 минераловатными матами
	м3
	0,7

	6
	Изоляция трубопровода пергамином
	м2
	20

	7
	Погрузка мусора
	т.
	5

	8
	Вывоз мусора
	т.
	5


