ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
на капитальный ремонт теплового узла 

ж.д. № 169,171,173 по ул. Добросельская
	№
 п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Замена задвижек  Ø 80 мм
	шт
	4

	2
	Замена задвижек  Ø 50 мм
	шт
	4

	3
	Замена трубопровода Ø 89 мм
	пм
	6

	4
	Замена трубопровода Ø 76 мм
	пм
	6

	5
	Замена фланцев Ø 100 мм
	шт
	4

	6
	Замена фланцев Ø 80 мм
	шт
	8

	7
	Замена фланцев Ø 65 мм
	шт
	4

	8
	Замена отводов Ø 89 мм
	шт
	10

	9
	Замена отводов Ø 76 мм
	шт
	10

	10
	Замена клапанов обратных Ø 80 мм
	шт
	2

	11
	Замена клапанов обратных Ø 65 мм
	шт
	2

	12
	Установка фильтров Ø 80 мм
	шт
	2

	13
	Установка фильтров Ø 65 мм
	шт
	2

	14
	Замена насосов центробежных с электродвигателем
	шт
	4

	15
	Гидравлические испытания трубопроводов
	м
	12

	16
	Замена проводов сечением до 6 мм
	м
	142

	17
	Установка блока управления
	шт
	4


      Главный инженер МУП ЖРЭП-2                                                         А.М. Грачев
