ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
на капитальный ремонт лифта 

ж.д. № 173 по ул. Добросельская (пассажирский-26445)
	№
 п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Ремонт редуктора лебедки (течь масла)
	шт
	1

	2
	Замена КВШ
	шт
	1

	3
	Замена купе кабины
	шт
	1

	4
	Замена пульта приказа
	шт
	1

	5
	Замена створок дверей кабины
	шт
	1

	6
	Замена вызывных кнопок
	шт
	16

	7
	Замена вкладышей кабины, противовеса 
	шт
	8

	8
	Замена привода дверей кабины
	шт
	1

	9
	Замена обрамления дверей кабины, шахты
	шт
	17

	10
	Замена створок дверей шахты
	шт
	16

	11
	Замена кареток, линеек дверей кабины
	шт
	1

	12
	Установить щит под порогом кабины не менее 750 мм
	шт
	1

	13
	Вывесить правила пользованием лифтом
	шт
	1


      Главный инженер МУП ЖРЭП-2                                                         А.М. Грачев
