ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Технические характеристики.

Цистоуретроскоп ЦуО-ВС-11 смотровой  мод.011S

	1. Общие требования
	

	1.1
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	Наличие

	2. Основные функциональные требования 
	

	2.1
	Цистоуретроскоп ЦуО -ВС-11 смотровой мод. 011S
	нержавеющая сталь

· ствол -18 СН

· угол поля зрения 70*

· угол направления наблюдения -75*

· видимиое увеличение -1,39

· разрешающая способность-12

· освещенность не менее 3500 лк

· масса цистоуретроскопа в футляре не более 5 кг

· средняя наработка на отказ- не менее 1000 циклов

· дата выпуска  2007 год

	3. Дополнительные требования
	

	3.1
	Количество 
	

	3.2
	Гарантийное и сервисное обслуживание
	24 месяца с даты ввода в эксплуатацию

	3.3
	Техническая документация на русском языке
	Наличие 

	3.4
	Обучение пользователя
	Наличие

	3.5
	Сертификат соответствия ГОСТ РФ
	Наличие

	3.6 
	Наличие доверенности производителя
	Наличие

	3.7
	Инструкция на русском языке
	Наличие


ПП

