Дефектная  ведомость

На  текущий ремонт розлива и канализации в  средней школе №40

( ул. Безыменского, 14б)

| № П/п | Наименование ремонтных работ | Ед-ца Изм.. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 76 мм | 100 м | 0.72 |
| 2. | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 57 мм | 100м | 0.43 |
| 3.. | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром32 мм | 100м | 0,81 |
| 4. | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм | 100м | 0.26 |
| 5. | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм | 100м | 0.78 |
| 6. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25мм | врезка | 31 |
| 7. | Гидравлическое испытание труб диаметром до 50мм | 100м | 6,2 |
| 8. | Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100мм | 100м | 0,67 |
| 9. | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | врезка | 14 |
| 10. | Антикоррозийная покраска труб | 100м2 | 39,0 |
| 11. | Уборка и вывоз строительного мусора | тн |  |

Директор СШ №40:                                                                В.А.Лебедев

Главный специалист отдела МТО

управления образования:                                                      В.Н.Ивакина