          Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок цен  N 55
от " 16 " августа 2007г.
на выполнение проектных работ  по переводу жилых домов

№ 25б, 25в, 25д, 25ж, Судогодское шоссе на индивидуальное отопление и горячее водоснабжение

1. Выполнение работ ГСВ, ОВ, ВК, сметы.
2. Предусмотреть установку 2-х контурных котлов в  7 квартирах жилых домов № 25б, 25в, 25д, 25ж, Судогодское шоссе.
