Дефектная  ведомость
На  ремонт системы вентиляции в бассейне средней школы №10
( ул. С-Соколенка. 18а)
	№ П/п
	Наименование ремонтных работ
	Ед-ца

Изм..
	Количество

	1.
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2мм 
	100м2
	0,06


	2.
	Демонтаж центробежных вентиляторов весом до 0,12т
	100шт
	0,01

	3.
	Демонтаж вставок гибких к радикальным вентиляторам 
	м2
	6

	4.
	Демонтаж / монтаж виброизоляторов №42 
	10 шт
	0,5/0,5

	5.
	Смена магнитных пускателей
	100шт
	0,01

	6.
	Демонтаж стеллажей  и др. конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий
	т
	0,03

	7. 
	Демонтаж кабеля с креплением накладными скобами сечением жилы до 16мм2
	100м
	0,05

	8.
	Демонтаж машины переменного тока массой до 0,1т
	шт
	1

	9.
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали  толщиной 0,5мм
	100м2
	0,42

	10.
	Листовые конструкции массой до 0,5т
	т
	0,23

	11.
	Монтаж стеллажей и других конструкций 
	т
	0,06

	12.
	Стремянки , связи, кронштейны
	т
	0,06

	13.
	Установка вентиляторов производительностью до 20 тыс. м3/час
	шт
	1

	14.
	Установка вставок гибких к радикальным вентиляторам
	М2
	3,60,68

	15.
	Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети
	шт
	1

	16.
	Установка машин массой до 0,05
	шт
	10,085

	17.
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали периметром 1300мм
	шт
	6

	18.
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР периметром до 1000 мм
	шт
	6

	19.
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5м2
	шт
	10

	20.
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах 
	100шт
	0,1

	21.
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6м
	100м2
	1

	22.
	Монтаж кабеля с креплением накладными скобами сечением жилы до 16мм2
	100м
	0,05

	23.
	Заделка концевая сечением до 35 мм2
	шт
	2


