ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

на проведение  ремонтных работ в помещении КТОС, находящегося

по адресу г.Владимир, мкр.Мостострой, ул.Школьная, д.10, кв.8 

	№

п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1. Текущий ремонт помещения – двухкомнатная квартира общей площадью 35,6 кв.м. (с заменой  оконных блоков на блоки из дерева): комната 3,5мх4,25м; комната 3м х 2,7м, кухня 3,1мх2,7м; коридор 3,5мх1,2м; высота  потолков 2,5м.



	1.1.
	Замена оконных блоков (из дерева) размером 1310 мм х 2850 мм (1 шт.) и 1210 мм х 900 мм (2 шт.) и подоконников с покраской и отливами (оцинкованные)
	шт.
	2

	1.2.
	Разборка  межкомнатной перегородки (в один кирпич)
	кв.м.
	6,5

	1.3.
	Ремонт полов: замена  переводов, линолеума (полукоммерция, с утеплителем), плинтусов (поливинилхлоридные) во всех помещениях (брус, доска заказчика)
	кв.м.
	35,6

	1.4.
	Оклейка стен  флизелиновыми обоями (2 комнаты, объединенные в одну)
	кв.м.
	53

	1.5.
	Окраска стен: кухня (масляная краска)
	кв.м.
	31

	1.6.
	Обшивка стен коридора панелями из пластика
	кв.м.
	20

	1.7.
	Побелка потолков во всех помещениях
	кв.м.
	35,6

	1.8.
	Замена входного дверного блока размером 2000ммх800мм( с двумя замками)
	шт.
	1

	1.9.
	Замена двери на кухне размером 2000мм х 700мм  и её покраска в 2 раза, масляной краской
	шт.
	1

	1.10.
	Ремонт электропроводки (скрытой) во всем помещении с заменой  4-х выключателей и 4-х розеток
	м
	40

	1.11.
	Окраска двери (из коридора в комнату) размером 2000 мм х 700 мм масляной краской в 2 раза, с  расчисткой старой краски
	шт.
	1

	1.12.
	Окраска батареи  

и труб
	Секции

м.
	15

18


