Размещение заказа на поставку медицинского  оборудования для нужд МУЗ «Городская больница №3»  на 4  квартал 2007г. путем запроса котировок.
	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление здравоохранения администрации г. Владимира 

ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020  тел. (4922) 32-23-06, факс (4922) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Внебюджетные средства 

	3. Форма котировочной заявки:

	Приложение  №1 



	4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

	Приложение №2


	5. Место доставки поставляемых товаров:

	МУЗ  «Городская больница №3», г. Владимир, ул. Каманина, 25


	6. Срок поставки товаров:

	До 26 декабря 2007 года.


	7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах:

	В цену товара включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.


	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых товаров.


	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 (кабинет №13)

Срок подачи котировочных заявок до 30.11.2007 г.; 30.11.2007 г. в 09 часов 00 мин. окончание срока подачи котировочных заявок.


	10. Срок и условия оплаты поставок товара:

	В соответствии с муниципальным контрактом и договором  заключенными с управлением здравоохранения администрации г. Владимира и лечебно-профилактическим учреждением г. Владимира, графиком поставки. Оплата по мере поступления товара при наличии финансирования.

	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.


Приложение №1
Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон, контактное лицо;




2. Наименование, характеристики  и количество поставляемых товаров:
	  № лота
	Наименование товара
	Един. изм.
	Объем заказа
	Цена за единицу, руб.
	Цена контракта*
(руб.)
	Место, условия и срок поставки товара


	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Срок предоставления гарантии качества товара
	 Источник финансирования


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Цена работ должна содержать сведения о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Руководитель

МП   

                                                    













Приложение №2

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров.
	  № лота
	Наименование товара
	Един. изм.
	Объем заказа
	Цена за единицу, руб.
	Начальная цена контракта

(руб.)
	Место, условия и срок поставки товара


	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Срок предоставления гарантии качества товара
	 Источник финансирования



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Компьютерная стресс система с тредмилом

Система анализа стресс ЭКГ CardioSoft V 6.01 с системой KISS или эквивалент
Техническая характеристика согласно приложению


	Шт.
	1
	450 000
	450 000
	Срок поставки: до 26 декабря  2007 г.

Доставка, монтаж, наладка оборудования, обучение персонала за счет поставщика. Инструкция на русском языке.
	Безналичный расчет,    

По мере  поступления финансирования

	1 год
	Внебюджет


Приложение
 Компьютерная стресс система с тредмилом

Система анализа стресс ЭКГ CardioSoft V 6.01 с системой KISS или эквивалент
Регистрация электрокардиограмм одновременно по 12-ти стандартным отведениям- наличие

Регистрация электрокардиограмм одновременно по 15-ти стандартным отведениям- наличие

Регистрация электрокардиограмм в системе ортогональных отведений Франка- наличие

Контурный анализ ЭКГ: расстановка маркеров узловых точек комплекса QRST, расчет основных амплитудных и временных параметров комплекса - наличие

Автоматическое определение угла отклонения электрической оси сердца- наличие

Интерпретация ЭКГ- наличие

Проведение векторкардиографии - наличие

Проведение сравнительного анализа ЭКГ покоя- наличие

Возможность ручного ввода  результатов измерения артериального давления - наличие

Встроенная библиотека показаний к нагрузочному тесту и причин его прекращения- наличие

Алгоритм определения отключенного отведения со звуковой и видео сигнализацией (отображение отключенного электрода в компьютерной программе), а также качества наложения электродов.- наличие

Возможность автоматического управления тредмилом- наличие

Возможность регистрации электрокардиограмм в условиях нагрузки на тредмиле, изменяемой в соответствии с встроенными в систему протоколами Bruce, ModBruce, Naughton, Ellestad,  ModBalke, Usafsam, SlowUsafsam, Cornell, Balkeware, Mod Balkeware, аденозиновая, персантиновая, добутаминовая пробы - наличие

Возможность регистрации электрокардиограмм в условиях нагрузки на тредмиле, изменяемой в соответствии с протоколом задаваемым пользователем- наличие
Отображение на экране компьютера во время проведения нагрузочного тестирования ЭКГ в 12-ти стандартных отведениях (или в меньшем количестве отведений на усмотрение пользователя)- наличие

Визуализация отведений во время теста: 3 отведения, 3 отведения + усредненные комплексы, 3 отведения + тренды, 6 отведений, 4 x 2.5 + 1 отведение ритма, 2 x 6  отведений - наличие

Отображение на экране компьютера во время проведения нагрузочного тестирования динамически усредняемого по последним 15-10-ти систолам комплекса QRST с маркерами в позициях  J, E, J+  - наличие

Отображение на экране компьютера во время проведения нагрузочного тестирования графика изменения нагрузки- наличие.

Отображение на экране во время проведения  теста в отдельном окне увеличенного контекста ЭКГ с изображением аритмий и счетчиком экстрасистол-наличие.

Отображение на экране компьютера во время проведения нагрузочного тестирования графика изменения ЧСС (R-R)-наличие

Отображение на экране компьютера во время проведения нагрузочного тестирования графика изменения АД-наличие

Отображение усредненного комплекса QRST в режиме суперимпозиции, с динамическим обновлением кривой текущего комплекса по сравнению с референтным.- наличие

Возможность изменения точек измерения J, J+, Е  в ручном и автоматическом режимах -наличие

Отображение на экране компьютера во время проведения нагрузочного тестирования графика изменения амплитуды ST в точке J (депрессии или элевации ST) во всех отведениях – наличие

Отображение на экране компьютера во время проведения нагрузочного тестирования следующих числовых параметров: максимальная ЧСС, текущая ЧСС, % текущей ЧСС от максимальной,  название протокола, время от начала нагрузка, время от начала ступени,  АД,  METS,  Вт- наличие

Запись в память компьютера: ЭКГ в покое, полной ЭКГ во время нагрузки, полной ЭКГ в период восстановления

- наличие

Запись в память компьютера не полной ЭКГ, а только каждого 10-ти секундного интервала в конце каждой минуты тестирования- наличие

Автоматический расчет максимального потребления кислорода (косвенно по изменениям ЧСС во время нагрузки)- наличие

Визуализация графиков: петля ЧСС, интегральные показатели и графики индексов ЧСС\SТ,  RR/ST- наличие

Возможность контурного анализа любого фрагмента ЭКГ, выбранного пользователем из всей записи- наличие

Возможность контурного анализа усредненного по любому 10-ти секундному интервалу записи комплекса QRST- наличие

Автоматическое формирование отчета о нагрузочном тестировании в текстовом редакторе- наличие

Возможность реанализа: измерения медианных (усредненных комплексов) после выполнения теста с физической нагрузкой- наличие

Последовательная, от комплекса к комплексу, запись и обзор событий в режиме реанализа- наличие

Встроенный редактор протокола обследования- наличие

Дополнительно: регистрация альтернанса зубца Т (TWA)-наличие

Дополнительно: оснащение системы холтеровскими регистраторами АД- наличие

Дополнительно: оснащение системой оценки функций внешнего дыхания- наличие

Активный цифровой модуль сбора данных со встроенной системой детекции отсоединенных электродов и алгоритмом измерения импеданса- USB
Связь с компьютером

- USB
Частота квантования- 4000 Гц

Чувствительность-2,5; 5, 10, 20

Фильтр высоких частот-0,01 ,0,05 Гц

Фильтр низких частот-20, 40, 100, 150

Дополнительные фильтры:  сетевой, фильтр- наличие

Фильтр интеллектуального переключения отведений для качественного определения- наличие

Фильтры коррекции артефактов и выравнивания изолинии без искажения данных (FRF и кубический сплайн)- наличие

Тредмил:

Плавная регулировка скорости движения ленты в диапазоне не менее 0 – 22,5 км/ч- наличие

Отклонения скорости не более +0,16 км/ч- Наличие

Ускорение 0,8 км/с- наличие

Мощность мотора горизонтального движения не менее 3 л.с.- наличие

Плавная регулировка угла наклона в диапазоне- наличие

Скорость изменения угла наклона 1,14 град./с- наличие

Мощность мотора углового отклонения 0,13 л.с.- наличие

Максимальная нагрузка по весу не менее 200 кг- наличие

Размеры ленты не менее 45 х 152 см- наличие

Высота поручней не менее 100 см- наличие

Высота от пола не более 14 см- наличие

Занимаемая площадь не более чем 74 х 196 см- наличие

Потребляемая мощность не более 1600 Вт- наличие

Питание от однофазной сети переменного тока в пределах 200 – 265 В- наличие

Ток утечки не более 100 мкА- наличие

Вес не более 182 кг- наличие

Система крепления электродов: вакуумная с регулируемым уровнем разряжения и креплением при помощи вертикальной стойки и телескопического рычага- наличие

Сертификат соответствия ГОСТ РФ- наличие

Регистрационное удостоверение Минздрава РФ- наличие

Гарантия не менее-12 мес

Сертифицированная сервисная служба - наличие
