Размещение заказа на приобретение и установку узлов учета тепловой энергии в МУЗ «Городская больница №2»  на 3-4 квартал 2006г. путем запроса котировок.
	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление здравоохранения администрации г.Владимира 

ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020  тел. (09422) 32-23-06, факс (09422) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Бюджетные средства

	3. Форма котировочной заявки:

	Приложения  №1 



	4. Наименование и объем выполняемых работ:

	Приложение №2


	5. Место выполнения работ:

	МУЗ «Городская больница №2»,г.Владимир, ул. Токарева, 3.


	6. Сроки выполнения работ:

	До 31.10.2006г.


	7. Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах:

	В цену работ включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.


	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых работ.


	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 (кабинет №12)

Срок подачи котировочных заявок до 01.09.2006г.; 01.09.2006г в 17 часов 00 мин. окончание срока подачи котировочных заявок.

	10. Срок и условия выполнения работ:

	В соответствии с муниципальным контрактом  заключенным с ЛПУ г.Владимира.


	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	В течение семи  дней.



Приложение №1
Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон, контактное лицо;




2. Наименование и объем выполняемых работ:
	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Объем заказа

(шт.)
	Цена за единицу, руб.
	Начальная цена контракта, руб.
	Место, условия и срок оказания работ
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предоставления гарантии качества работ.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3. Место выполнения работ;

4. Сроки выполнения работ;

5. Цена работ с указанием сведений о включенных ( не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.




6. Сроки и условия оплаты выполнения работ;


Руководитель
МП
    Приложение №2

Наименование и объем выполняемых работ.
	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Объем заказа

(шт.)
	Цена за единицу, руб.
	Начальная цена контракта, руб.
	Место, условия и срок оказания работ
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	 

Срок предоставления гарантии качества работ.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Поставка и установка узла учета тепловой энергии в здании котельной. 

Расчетный температурный график, 0С: 130-70; Способ присоединения нагрузки: элеваторный;  Давление теплоносителя на входе в ТП, кгс/см2 Р1: 7,0  Р2:3,5 ; Расчетная (максимальная)  нагрузка на здание (Хоз .корпус, Детское инфекционное отделение, Детское туберкулезное отделение, морг, гараж, главный корпус, станция переливания крови виварий, гараж) Qот: 0,1420 Гкал/час.  Qгвс:0,35312 Гкал/час  

Qвен: 0,11Гкал/час. Узел учета должен быть оснащен: 1.двумя расходомерами – на подающем и обратном трубопроводах, 2.регулятором температуры обратной сетевой воды, 3.автоматическим регулятором расхода теплоносителя в трубопроводе вентиляционных установок, при параллельном включении последних.

в ТУ № 225


	1


	73 000
	73 000
	г.Владимир, ул.Токарева, д.3

Здание котельной

Прибор учета должен быть проверен и включен в Госреестр средств измерения; Проектирование и монтаж теплосчетчика должна производить организация, имеющая лицензию, выданную в установленном порядке; Рабочий проект должен быть согласован проектной организацией с ОАО «ВКС». Количество экземпляров рабочей документации-3

Срок выполнения работ до 31.10.2006г.
	Безналичный расчет.

Срок оплаты: по факту выполнения работ
	1 год

	2
	Приобретение и установка узлов учета тепловой энергии в здании детской поликлиники 

Расчетный температурный график, 0С: 130-70; Способ присоединения нагрузки: элеваторный;  Давление теплоносителя на входе в ТП, кгс/см2 Р1: 7,2  Р2:3,5 ; Расчетная (максимальная)  нагрузка на здание (Детская поликлиника) Qот: 0,256 Гкал/час.  Qгвс:0,0156 Гкал/час  

Узел учета должен быть оснащен: 1.двумя расходомерами – на подающем и обратном трубопроводах, 2.регулятором температуры обратной сетевой воды.

в ТУ № 226
	1
	81 000
	81 000
	г.Владимир, ул.Токарева, д.3

Здание детской поликлиники.

Прибор учета должен быть проверен и включен в Госреестр средств измерения; Проектирование и монтаж теплосчетчика должна производить организация, имеющая лицензию, выданную в установленном порядке; Рабочий проект должен быть согласован проектной организацией с ОАО «ВКС». Количество экземпляров рабочей документации-3

Срок выполнения работ до 31.10.2006г.
	Безналичный расчет.

Срок оплаты: по факту выполнения работ
	1 год


