	< 12 * 2 * 3 >
	ПК РИК (вер.1.2.060419) тел./факс (095) 347-33-01
	Объемы работ



	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	

	 Ремонт канализации с заменой сантехоборудования в школе № 34


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Замена трубопроводов канализационных  диаметром до 100 мм ( чугунные на пластмассовые)
	100 м
	0.26

	2.
	Замена трубопроводов канализации  диаметром до 50 мм (чугунные на пластмассовые)
	100 м
	0.12

	3.
	Смена  унитазов "Компакт"
	100 шт.
	0.06

	4.
	Демонтаж трапов диаметром 100 мм
	100 шт.
	0.03

	5.
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 шт.
	0.06

	6.
	Разборка  полов цементных
	100 м2
	0.06

	7.
	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм
	100 м2
	0.14

	8.
	Ремонт  фундаментов под унитазы
	м3
	0.1

	9.
	Заделка отверстий в перекрытиях
	м3
	0.1

	10.
	Монтаж подводки к санитарным приборам
	100 шт.
	0.06

	11.
	Установка вентилей диаметром 15 мм
	шт.
	6

	12.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм
	врезка
	6

	13.
	То же диаметром 100 мм
	врезка
	16

	14.
	Прочистка канализационной сети внутренней
	100 м
	0.6

	15.
	Заделка выбоин в полах цементных
	100 шт.
	0.15

	16.
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0.42

	17.
	Добавлять на каждые 5 мм до 60 мм (К=8)
	100 м2
	0.48

	18.
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2
	0.43

	19.
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2
	0.36

	20.
	Разборка плинтусов цементных
	100 м
	0.26

	21.
	Разборка гидроизоляции из рубероида
	100 м2
	0.24

	22.
	Разборка бетонных оснований под полы
	м3
	3.6

	23.
	Разработка грунта внутри здания
	100 м3
	0.09

	24.
	Обратная засыпка грунта в здании с изменением уровня пола
	100 м3
	0.09

	25.
	Уплотнение грунта трамбовками
	100 м3
	0.09

	26.
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	2.3

	27.
	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины до 100 мм (К=16)
	100 м2
	5.76

	28.
	Устройство полов из плиток керамических
	100 м2
	0.42

	29.
	Облицовка сплинтусов керамическими плитками
	100 м2
	0.02

	30.
	Демонтаж дверных коробок
	100 шт.
	0.01

	31.
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0.01

	32.
	Снятие наличников
	100 м
	0.05

	33.
	Разборка облицовки стен из  глазурованных плиток
	100 м2
	0.18

	34.
	Разборка кладки стен из кирпича
	10 м3
	0.1

	35.
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных
	100 м2
	0.18

	36.
	Разборка цементной стяжки
	100 м2
	0.07

	37.
	Разборка гидроизоляции из рубероида (К=0,5)
	100 м2
	0.07

	38.
	Стесывание неровностей с кирпичных стен толщиной до 40 мм
	100 м2
	0.04

	39.
	Демонтаж  светильников
	100 шт.
	0.02

	40.
	Ремонт штукатурки стен и откосов
	100 м2
	0.05

	41.
	Сплошное выравнивание поверхностей  стен
	100 м2
	0.18

	42.
	Hасечка поверхности стен
	100 м2
	0.18

	43.
	Огрунтовка поверхности стен
	100 м2
	0.18

	44.
	Облицовка стен керамическими плитками
	100 м2
	0.18

	45.
	Облицовка откосов керамическими плитками
	100 м2
	0.005

	46.
	Расшивка швов плитки
	100 м2
	0.185

	47.
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки , с защитой рубероидом
	100 м2
	0.025

	48.
	Устройство выравнивающей стяжки в полах цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0.025

	49.
	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 60 мм (К=8)
	100 м2
	0.2

	50.
	Установка и укрепление дверных коробок
	100 шт.
	0.01

	51.
	Установка дверных  полотен
	100 шт.
	0.01

	52.
	Смена дверных петель
	100 шт.
	0.02

	53.
	Установка дверных ручек
	100 шт.
	0.02

	54.
	Окраска заполнений проемов дверных
	100 м2
	0.045

	55.
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0.05

	56.
	Окраска обналички
	100 м2
	0.005

	57.
	Облицовка потолков пластиковыми панелями
	100 м2
	0.06

	58.
	Установка рельефного плинтуса потолочного
	100 м
	0.09

	59.
	Смена решеток вентиляционных
	шт.
	1

	60.
	Ремонт вентиляционных каналов
	100 м2
	0.01

	61.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м
	0.01

	62.
	Демонтаж  унитазов
	100 шт.
	0.01

	63.
	Демонтаж  смывных бачков
	100 шт.
	0.01

	64.
	Демонтаж  смывных труб
	100 шт.
	0.01

	65.
	Демонтаж  умывальников и раковин
	100 шт.
	0.01

	66.
	Демонтаж  сифонов
	100 шт.
	0.01

	67.
	Снятие смесителей
	100 шт.
	0.01

	68.
	Установка смесителей
	10 шт.
	0.1

	69.
	Установка умывальников с пьедесталом
	10 компл.
	0.1

	70.
	Установка сифонов
	100 шт.
	0.01

	71.
	Разборка трубопроводов на  сварке диаметром до 100 мм
	100 м
	0.05

	72.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из  металл-полимерных труб диаметром 15 мм
	100 м
	0.06

	73.
	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам
	шт.
	5

	74.
	Установка  унитазов "Компакт"
	100 шт.
	0.01

	75.
	Смена  гибких подводок
	100 шт.
	0.01

	76.
	Регулировка смывного бачка
	100 шт.
	0.01

	77.
	Смена внутренних трубопроводов из канализационных труб диаметром до 50 мм
	100 м
	0.01

	78.
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм
	100 м
	0.01

	79.
	Врезки в действующие внутренние сети канализации диаметром 100 мм
	врезка
	1

	80.
	То же диаметром 50 мм
	врезка
	1

	81.
	Установка  кранов  диаметром  15 мм
	шт.
	2

	82.
	Светильник для ламп накаливания потолочный
	100 шт.
	0.02

	83.
	Выключатель
	100 шт.
	0.01

	84.
	Кабель двужильный
	100 м
	0.06

	85.
	Установка замков врезных
	100 шт.
	0.01

	86.
	Установка зеркала
	100 м2
	0.005

	87.
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т
	100%

	88.
	Погрузка строительного мусора вручную
	т
	100 %


                                                                          Итого: 200 000 руб.
1

