Дефектная ведомость

технического состояния фасада жилого дома

дома  №44/9 по  ул. Мира

31 мая 2006 г.
г. Владимир

Мы ниже подписавшиеся, представитель со стороны « Заказчика » :

Главный инженер МУП ЖРЭП  Никитин В.А.

Инженер ПТО МУПЖРЭП Пикулина Л.М.

Инженер ПТО МУП ЖРЭП  Тюленева Н.Н.

представитель со стороны УЖКХ _____________________________________________ 

1
Окраска фасада – площадь без вычета оконных и дверных проёмов –2211 кв.м.


                               (площадь без учёта оконных и дверных проёмов – 1842 кв.м.)

2
Окраска окон со стороны фасада – 172 шт (360 кв.м.)

3
Окраска дверей – 5 шт (9 кв.м.)

4
Замена балконов – 22 шт (демонтаж 19 шт, монтаж 22 шт) согласно проекта

5
Восстановление лепнины в прикарнизной части – 2 розетки

6
Ремонт штукатурки ( по факту)

7
Окраска решетки – 6 кв.м.

8
Окраска водосточных труб – 196 м    диам.100 мм  (14 шт)

9
Окраска пожарной лестницы – 18 кв.м. (2 шт) 

10
Окраска газовой трубы – 45 м   диам. 76 мм

11
Окраска вытяжной вентиляции :


-металл. короб - 20 м   длина окружности 2м  ( 40 кв.м.)


-деревянный короб – 7 кв.м.


-металл. обделка (покрытие) – 2,3 кв.м.

12
Окраска подоконных сливов – 172 шт

13
Замена слива из оцинк. стали  (на 4-ом этаже на эркерах) – 20 м

14
Вывоз мусора




























Подписи                     

Никитин В.А.

Тюленева Н.Н.

Пикулина Л.М.

