                            «УТВЕРЖДАЮ»

                                          Зам. начальника Управления ЖКХ 
                                              Администрации г.Владимира
                                                               Денисов Ю.П.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
на ремонт подземного пешеходного перехода на ул.Б.Нижегородская

	№
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Ремонт насосной

	1.
	Установка центробежного погружного насоса типа Иртыш 30ПД-026 Q=25м3/час, Н=20м, N=3квт, n=3000об/мин
	шт
	2

	
	- труба стальная электросварная d=89х3.8
	м
	10

	
	- труба стальная электросварная d=76х3.2
	м
	0.5

	
	-рукав резинотканевый d=75
	м
	7

	
	-задвижка чугунная d=80
	шт
	2

	
	-обратный клапан d=80
	шт
	2

	
	-фланец Ру 10кгс/см2 d=80
	шт
	8

	2.
	Электрооборудование 
	
	

	
	-выключатель автоматический 380В, 63А, ток установки 12.5 А, IP54
	шт
	2

	
	-кабель силовой с алюминиевыми жилами, 0.66кВ, сечение 5х10кв.мм в ПВХ оболочке и изоляции
	м
	11

	
	-сталь полосовая, 4х25мм
	м
	28

	Лестничный сход N1,2,3,4

	1.
	Площадка у входа 
	
	

	
	-разборка существующего а/б покрытия вручную с погрузкой в а/самосвалы (вывоз мусора до 18км)
	м3/

тн
	0.5/1.25

0.5/1.25

0.25/0.625

0.25/0.625

	
	-розлив битума вручную (0.5тн на 1000м2)
	Тн


	0.004

0.004

0.002

0.002

	
	-устройство валика (ступени) из горячей плотной а/б смеси тип В марка III hср.=2.5см вручную
	м2
	8.0

9.0

4.0

4.0

	
	-устройство покрытия вручную из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси тип В марка III h=5см
	м2
	8.0

9.0

4.0

4.0

	2.
	Площадки между лестницами
	
	

	
	-цементно-песчаный раствор М50 h=3см
	м2
	10.5

10.5

10.5

10.5

	
	-укладка прямоугольной тротуарной плитки h=6см цвет-серый
	м2
	10.5

10.5

10.5

10.5

	
	-устройство монолитного бетонного фундамента на увеличение площадок h=10см
	м3
	1.8



	3.
	Лестницы
	
	

	
	-разборка существующих бетонных ступеней вручную с погрузкой в поддон, с дальнейшей погрузкой автокраном в а/самосвалы (вывоз мусора до 18км)
	шт/

тн
	32/16.9

31/16.4

28/14.8

31/16.4

	
	-разборка бетонного фундамента вручную в поддон, с дальнейшей погрузкой автокраном в а/самосвалы 

(вывоз мусора до 18км)
	м3/

тн
	6.5/15.71

6.5/15.71

6.5/15.71

6.5/15.71

	
	-разборка существующего бетонного пандуса вручную с погрузкой в поддон, с дальнейшей погрузкой автокраном в а/самосвалы (вывоз мусора до 18км)
	м3/

тн
	1.7/4.25

1.7/4.25

	
	-разборка металлических уголков (4.5) 

(вывоз мусора до 18км)
	п.м/

кг
	115.2/388.2

111.6/376.1

	
	-устройство фундамента из бетона В22.5 F-150 для лестницы 
	м3
	3.71

3.71

3.71

3.71

	
	сетка 4с 5 ВР-1-100
	
	

	
	         5 ВР-1-100      
	кг
	106.8

106.8

106.8

106.8

	
	-устройство монолитно-бетонных ступеней
	шт/

м3
	25/1.05

25/1.05

25/1.05

25/1.05

	
	-*укладка плитки «Окно» 350х350х50на цементно-песчаном растворе М50
	шт/

М3
	308/1.48

308/1.48

308/1.48

308/1.48

	
	-установка пандуса из швеллера N14
	п.м/

кг
	25/307.5

25/307.5

25/307.5

25/307.5

	
	-монтаж металлического поручня из трубы отв 48мм

металлические крепления
	п.м/

кг

шт/

кг
	15/43.95

8/5.6

15/43.95

8/5.6

3.8/11.14

3/2.1

	
	-установка металлических штырей
	Шт /кг
	12/18

12/18

12/18

12/18

	Подземный переход

	1.
	Демонтаж металлических решеток приямков 

(вывоз мусора до 18км)
	шт/

кг
	6/300



	2.
	Демонтаж металлических уголков N профиля 4.5

(вывоз мусора до 18км)
	п.м/

кг
	35.2/118.62

	3.
	Ремонт стенок приямка и основания у колодца 

бетон В15

арматура А III d=8мм
	м3

кг
	0.2

20

	4.
	Очистка канализационной сети
	п.м
	32

	5.
	Установка металлических уголков (N профиля 4.5) на 

цементный раствор М100
	п.м/

кг

м3
	35.2/118.62

0.225

	6.
	Установка металлических решеток приямков
	шт/

кг
	6/300

	7.
	Ремонт а/бетонного покрытия
	
	

	
	-разборка существующего а/бетонного покрытия вручную 

h=5см (вывоз мусора до 18км)
	м3/

тн
	14.15/35.4

	
	-розлив битума вручную (0.5тн на 1000м2)
	тн
	0.141

	
	-устройство выравнивающего слоя вручную из горячей плотной а/бетонной смеси тип В марка III
	м2
	283

	
	-устройство покрытия вручную из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси тип В марка III h=5см 
	м2
	283

	8.
	Штукатурка ригелей раствором М100
	м2
	14

	9.
	Заделка трещин раствором М100
	м3
	0.25

	10.
	Покраска потолка краской 
	м2
	290

	11.
	Замена металлической двери в насосную 
	шт
	1

	
	-разборка существующей металлической двери 1.83х1.08

(вывоз мусора до 18км)
	кг
	85

	
	-устройство металлической двери
	кг
	85


*-28 плиток обрезаются на месте.

  Зам.Заведующего ОБ УЖКХ                               Ребизов Д.В.
  ГИП института “Владимиргражданпроект”                 Кириллов А.В.

