	СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления экономики

Т.И. Терентьева 


	
	ПРИЛОЖЕНИЕ

к  приказу первого заместителя главы города

от «9» октября 2007г. № 122-П 

	Директор муниципального учреждения «Управление административными зданиями администрации г. Владимира»

Н.И. Дубенков
	
	

	
	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения 
в административном здании по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 36 в IV квартале 2007 года.

г. Владимир

2007 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

	№ п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1.
	Уполномоченный орган:
	администрация города Владимира

	1.1.
	Место нахождения 
	 г. Владимир, ул. Горького, д.40

	1.2.
	Почтовый адрес 
	600017, г. Владимир, ул. Горького, д. 36 для управления экономики

	1.3.
	Контактный телефон, факс 
	Тел. 23-24-77, 35-38-79; т/факс 23-24-77

	1.4.
	Адрес электронной почты
	munzakaz@vladimir-city.ru

	2.
	Муниципальный заказчик 
	муниципальное учреждение  «Управление административными зданиями администрации г.Владимира»

	2.1.
	Место нахождения 
	г. Владимир, ул. Горького, 36

	.2.
	Почтовый адрес 
	600000 г. Владимир, ул. Горького, 36

	2.3.
	Адрес электронной почты 
	uaz@vladimir-city.ru

	2.4.
	Контактный телефон, факс 
	43-22-68, 43-15-66

	3.
	Предмет муниципального контракта
	Капитальный ремонт системы электроснабжения в административном здании по адресу: г.Владимир, ул. Горького, 
д. 36 (объем заказа: 1 здание, согласно дефектной ведомости – Приложение к Информационной карте).

	4.
	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 


	1 067 974,34 рубля.

	4.1.
	Порядок формирования цены контракта
	расчет цены контракта в форме [сводного сметного расчета / локальных смет]

	5.
	Место выполнения работ
	административное здание по адресу: г.Владимир, ул. Горького, д.36.  

	6.
	Условия выполнения работ
	 Соблюдение режима административного здания.

Выполнение работ  на основании сметы и проекта, 

предоставленного муниципальным заказчиком (можно 
ознакомиться у муниципального заказчика).

Электромонтажные работы выполняются в соответствии с 
требованиями СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»
и «Правилами устройства электроустановок». 

Наличие сертификатов качества материалов. 

	7.
	Срок выполнения работ 
	 до 25.12.2007 года.

	8.
	Форма оплаты работ 
	Безналичный расчет, аванс – 30%, окончательный расчет – в течение 30 дней после подписания акта выполненных работ.

	9.
	Сроки оплаты работ 
	

	10.
	Порядок оплаты работ 
	

	11.
	Источник финансирования

финансирования
	бюджет города Владимира.

	12.
	Форма подачи заяви на участие в конкурсе
	Оформляется на бумажном носителе - типовом бланке, входящем в комплект конкурсной документации.

	13.
	Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе


	1. Заявка на участие в конкурсе.

2. Конкурсное предложение – оформляется на бумажном                                   носителе и в электронном виде.

3. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 г. № 128-Ф или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса.

4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданная ФНС России не позднее 6 месяцев до даты проведения конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки.
5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
6. Доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

7. Опись документов представленных в составе заявки на участие в конкурсе, подписанная участником размещения заказа или его представителем.

	14.
	Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе (представляются в добровольном порядке)
	1. Копия учредительных документов участника размещения заказа.

2. Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период.

3. Копии бухгалтерского баланса за последний завершенный отчетный период.

4. Справка о минимальной оплате труда.

5. Справка службы судебных приставов об отсутствии
ареста на имущество.

6. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства.

	15.
	Требования к участникам размещения заказа:
	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.



	16.
	Место подачи заявок
	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день вскрытия конвертов с заявками подача заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).

	17.
	Дата и время начала приема заявок 
	10 октября 2007 года

	18.
	Дата и время окончания приема заявок
	9 ноября 2007г. в 9 час. 05 мин.

	19.
	Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками 
	9 ноября 2007г. в 9 час. 05 мин. по адресу: г.Владимир, ул.Горького, 36 (актовый зал). 

	20.
	Критерии оценки заявок: 
	Значение критерия:
	Значимость критерия:

	20.1
	Цена муниципального контракта
	1 067 974,34 рубля
	0,2

	20.2
	Качество работ 
	      Выполнение работ  на основании сметы и проекта, предоставленного муниципальным заказчиком. Электромонтажные работы выполняются в соответствии с требова-

ниями СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» и «Правилами устройства электроустановок». 

Наличие сертификатов качества материалов. 


	0,2

	20.3
	Сроки (периоды) выполнения работ 
	 с момента заключения контракта до 25.12.2007 года.
	0,2

	20.4
	Срок предоставления гарантии качества работ. 
	не менее 2-х лет.
	0,2

	20.5
	Объем предоставления гарантий качества работ. 
	100% в течение гарантийного срока.
	0,2

	21
	Порядок оценки заявок
	Каждый критерий оценивается комиссией на основании балльной системы: первое место занимает участник конкурса, чей показатель наилучший (1 балл), далее (2 балла) и т.д. Наилучшим по результатам оценки заявок на участие в конкурсе признается участник конкурса, набравший минимальное количество баллов с учетом значимости каждогокритерия.

	22.
	Срок заключения муниципального контракта 
	Не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

	23.
	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта
	не требуется


Приложение №1

к Информационной карте

Дефектная ведомость на

     Капитальный ремонт системы электроснабжения здания по адресу: г.Владимир, ул. Горького д. 36

     Основание: проект 24-07-ЭОМ.СО
   _________________________________________________________________________________________
      |               |                                |        |             |      Сметная стоимость , руб.

      |

 №    |Шифр, номера   | Наименование работ и затрат,   |Единица |Количество   |---------------------------------------|

 п.п. |нормативов     | характеристика оборудования и  |измере- |единиц по    | в базисных ценах  |в текущих          |

      | и коды        | его масса, наименование ресур- |ния     |проектным    |                   |(прогнозных) ценах |

      | ресурсов      | сов                            |        |данным       |---------------------------------------|

      |               |                                |        |             |  на     | Общая   | на      | Общая   |

      |               |                                |        |             |единицу  |         |единицу  |         |

      |               |                                |        |             |измерения|         |измерения|         |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   1  |       2       |                 3              |    4   |      5      |    6    |    7    |    8    |    9    |

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 Электротехнические работы       
     5 ЕМ8   03572  5  Блок управления шкафного         шт.              1.000    
                       исполнения или

                       распределительный пункт (шкаф), 

                       устанавливаемый на стене,

                       высота и ширина, мм, до:

                       1700х1100

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     6 ЕМ8   03600  2  Счетчики, устанавливаемые на     шт.              3.000     

                       готовом основании: трехфазные

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     7 ЕМ8   01053  1  Трансформатор тока напряжением,  шт.              6.000     

                       кВ, до: 10

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     8 ЕМ8   01080  3  Приборы измерения и защиты,      шт.              1.000     

                       количество подключаемых концов, 

                       до: 12(ограничительимпульсных

                       напряжений)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     9 ЕМ8   03572  4  Блок управления шкафного         шт.              2.000    

                       исполнения или

                       распределительный пункт (шкаф), 

                       устанавливаемый на стене,

                       высота и ширина, мм, до:

                       1200х1000

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    10 ЕМ8   03572  3  Блок управления шкафного         шт.              1.000    

                       исполнения или

                       распределительный пункт (шкаф), 

                       устанавливаемый на стене,

                       высота и ширина, мм, до: 600х600

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    11 ЕМ8   03526  2  Автомат одно-, двух-,            шт.              1.000    

                       трехполюсный, устанавливаемый

                       на конструкции на стене или

                       колонне, на ток, А, до: 100

                       (ЩАП)

_______________________________________________________________________________________________________________________

    12 ЕМ8   01080  2  Прибор, количество подключаемых  шт.             24.000     

                       концов, до: 6(АВ в щитках)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    13 ЕМ8   03545 17  Кожух металлический для защиты   кг               5.000      

                       вводов и электрооборудования

                       (ГЗШ)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    15 ЕМ8   03524  4  Ящик с одним двухполюсным        шт.              2.000    

                       рубильником, или с двухполюсным 

                       рубильником и двумя

                       предохранителями, или с двумя

                       блоками

                       "предохранитель-выключатель",

                       или с двумя предохранителями,

                       устанавливаемый на конструкции

                       на стене или колонне, на ток,

                       А, до: 10

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    19 ЕМ8   02411  1  Рукав наружным диаметром, мм,    100 м            0.100   

                       до:48

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    22 ЕМ8   02395  1  Лоток металлический              т                0.120   

                       штампованный по установленным

                       конструкциям, ширина лотка, мм, 

                       до: 200  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    23 ЕМ8   02152  7  Полка кабельная,                 100 шт.          1.520     

                       устанавливаемая на стойках

                       массой, кг, до: 0,4

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    24 ЕМ8   02152  4  Стойка сборных кабельных         100 шт.          0.380   

                       конструкций (без полок) массой, 

                       кг, до: 1,6

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    26 ЕМ8   02147 10  Кабели до 35 кВ по               100 м            0.650   

                       установленным конструкциям и

                       лоткам.Кабель с креплением по

                       всей длине массой 1 м кабеля,

                       кг, до: 10

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    27 ЕМ8   02147 13  Кабели до 35 кВ по               100 м            0.620   

                       установленным конструкциям и

                       лоткам.Кабель с креплением по

                       всей длине массой 1 м кабеля,

                       кг, до: 6     

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    28 ЕМ8   02147 15  Кабели до 35 кВ по               100 м            0.400   

                       установленным констукциям и

                       лоткам.Кабель с креплением по

                       всей длине массой 1 м кабеля,

                       кг, до: 13  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    30 ЕМ8   02146  2  Кабели до 35 кВ с креплением     100 м            0.960   2967.84      2849   6532.29      6271

                       накладными скобами.Кабель

                       массой 1 м, кг, до: 1

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    32 ЕМ8   02148  4  Кабели до 35 кВ в проложенных    100 м            2.240   2111.97      4731   6027.23     13501

                       трубах, блоках и коробах.Кабель 

                       массой 1 м, кг, до: 6

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    33 ЕМ8   02412  4  Провод первый одножильный или    100 м            0.200    591.35       118   1640.00       328

                       многожильный в общей оплетке,

                       суммарное сечение, мм2, до: 35     

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      -------------------------------------------------------------------------------------------------

                         2 Материалы и оборудование, не учтенные в монтаже                 

    36 514    3191 33  Вводное устройство типа: вру3-13 шт.              1.000               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    37 549    8002     Счетчик активной                 шт.              2.000   

                       электроэнергии Меркурий 230

                       АRТ-10

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    38 1503   5012     Трансформатор тока=т-0,66-300/5  шт               6.000    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    39 300    9285     Ограничитель импульсных          шт.              1.000   

                       перенапряжений I +II ступень

                       SРС-3

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    40 185    2546  1  Шкаф распределительный           шт               1.000   

                       ПР8501-148

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    41 185    2551  1  Шкаф распределительный ПР11-3066 шт               1.000   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    42 185   22498     Шкаф  учетный наборный с окном   шт               1.000    

                       шу -3

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    43 500    9016  5  Счетчик электроэнергии Меркурий  шт.              1.000   

                       230 А-01

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    44 549    1137     Устройство автоматического       шт               1.000   

                       переключения на резерв ЩАП-53

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    46 545    0177     Выключатели автоматические       шт.              1.000   

                       ва57-39-250а

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    47 545    0175     Выключатели автоматические       шт.              2.000   

                       ва57-35 160а

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    48 1504   1022     Выключатель автоматический       шт               2.000    

                       ВА57-35 16А

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    49 1504   1023     Выключатель автоматический       шт               5.000    

                       ВА57-35 40А

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    50 1504   1024     Выключатель автоматический 380В  шт               2.000    

                       номинальный ток 125А  ВА 57-35

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    51 1504   1011     Выключатель автоматический       шт               1.000    

                      380В, номинальный ток а 63, ВА

                       88-33

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    52 1504   1006     Выключатель автоматический       шт               1.000    

                      220В, номинальный ток а 16ВА

                       47-100

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    53 1504   1051     Выключатель автоматический       шт               2.000    

                      380В, номинальный ток а 25,

                       ВА47-100

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    54 1504   1052     Выключатель автоматический       шт               3.000    

                      380В, номинальный ток а 16

                       ВА47-100

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    55 1504   1058     Выключатель автоматический       шт               2.000    

                      380В, номинальный ток а 40

                       ВА47-100

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    56 1504   1060     Выключатель автоматический       шт               1.000  

                      число 380В, номинальный ток а

                       10 ВА 47-100

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    57 1504   1062     Выключатель автоматический       шт               2.000    

                      число 380В, номинальный ток а

                       80 ВА 47-100

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    58 500    9777     Шина нулевая                     10 шт            0.300    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    59 **500  9777     Колодка заземляющая (РЕ-шина)    10 шт            0.200     

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    60 *500   9392     Шина заземляющая (ГЗШ)           шт.              1.000    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    61 507    3191 33  Угловой изолятор нулевой шины    шт               4.000  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    62 185   31289     Ящик ГЗШ                         шт               1.000    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    64 514    0005     Ящики силовые серии ябпв типа    шт.              2.000    

                       ябпву-1м на 25а

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    67 501    3235 33  Кабели силовые с                 1000 м           0.022 

                       поливинилхлоридной изоляцией и

                       оболочкой с медными жилами,

                       марки ввг, с числом жил  - 5 и

                       сечением 35 мм2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    70 501    3100 33  Кабели силовые с                 1000м            0.066  

                       поливинилхлоридной изоляцией и

                       оболочкой с медными жилами,

                       марки ввгнг, с числом жил  - 5

                       и сечением 10 мм2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    71 501    3274 33  Кабели силовые ,с                1000 м           0.092 

                       поливинилхлоридной изоляцией и

                       оболочкой с медными жилами,

                       пониженной горючести,марки

                       ввгнг, с числом жил 5 и

                       сечением 50

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    73 501    3102 33  Кабели силовые с                 1000м            0.112 

                      поливинилхлоридной изоляцией и

                       оболочкой с медными жилами,

                       марки ввгнг, с числом жил  - 5

                       и сечением 35 мм2
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    79 501    3216 33  Кабели силовые с                 1000 м           0.041 

                      поливинилхлоридной изоляцией и

                       оболочкой с медными жилами,

                       марки ввг, с числом жил  - 5 и

                       сечением 120 мм2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    82 103    1353 33  Трубы пвх  гофрированные         м               10.000      

                       диаметром 20 мм (от)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    86 512    3354 33  Полка кабельная  типа: к1161     1000 шт          0.152   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    87 512    3362 33  Стойка для установки кабельных   1000 шт          0.038  

                       полок  типа: к1152

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    88 512    3319 33  Лоток стальной для прокладки     шт              38.000     

                       проводов и кабелей типа:

                       нл10-п2 у3 2120х100х25 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      -------------------------------------------------------------------------------------------------

                        3 Заземление                      
    90 ЕМ8   02471  1  Заземлитель вертикальный из      10 шт.           0.600    
                       угловой стали размером, мм:

                       50х50х5

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    91 ЕМ8   02472  2  Заземлитель горизонтальный из    100 м            0.220   

                      стали: полосовой сечением 160

                       мм2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    92 ЕМ8   02472  6  Проводник заземляющий открыто    100 м            1.000   

                       по строительным основаниям из

                       полосовой стали сечением, мм2:

                       100

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      -------------------------------------------------------------------------------------------------

                         4 Земляные работы                 
    93 ЕС1   02057  2  Разработка грунта вручную в      100 м3           0.065   
                      траншеях глубиной до 2 м без

                       креплений с откосами, группа

                       грунтов: 2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    94 ЕС1   02061  2  Засыпка вручную траншей, пазух   100 м3           0.065    

                       котлованов и ям, группа

                       грунтов: 2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         5 Кондиционирование               
    99 ЕМ8   03572  3  Блок управления шкафного         шт.              6.000    
                       исполнения или

                       распределительный пункт (шкаф), 

                       устанавливаемый на стене,

                       высота и ширина, мм, до: 600х600      

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   101 ЕМ8   01080  2  Прибор, количество подключаемых  шт.             71.000    

                       концов, до: 6      

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   102 ЕМ8   02411  1  Рукав наружным диаметром, мм,    100 м           12.000  

                       до:48

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   103 ЕМ8   02412  3  Провод первый одножильный или    100 м           12.000   

                       многожильный в общей оплетке,

                       суммарное сечение, мм2, до: 16

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   104 ЕМ8   02412 10  Провод каждый последующий        100 м            1.990    

                      одножильный или многожильный в

                       общей оплетке, суммарное

                       сечение, мм2, до: 35

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         6 Материалы и оборудование, не учтенные в монтаже                 

   106 1517   2217     Щиток распределительный ЩРВ-П-24 шт               1.000    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   107 1517   2242     Щиток распределительный ЩРВ-П-18 шт               5.000     

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   108 545    5163     Выключатели автоматические 380В  шт.              6.000     

                      номинальный ток 63А ВА 47-29

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   109 545    5164     Выключатели автоматические       шт.             61.000     

                      220В,номинальный ток 16А 47-29

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   110 545    5165     Выключатели автоматические 220В  шт.              1.000     

                       номинальный ток 25А ВА 47-29
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   111 545    5166     Выключатели  автоматические      шт.              3.000     

                      380В номинальный ток 25 А ВА

                       47-2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   112 300    9182     Шина нулевая                     шт.              0.600     

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   113 **500  9777     Колодка заземляющая              10 шт            0.600     

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   114 507    3191 33  Угловой изолятор нулевой шины    шт              12.000      

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   115 512    3019 33  Коробка ответвительная для       шт.              1.000     

                       открытой проводки типа: кор

                       94-3  80х80х43 мм

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   116 103    1352 33  Трубы пвх   диаметром 16 мм (от) м             1200.000      

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   117 501    3261 33  Кабели силовые ,с                1000 м           0.031  

                       поливинилхлоридной изоляцией и

                       оболочкой с медными жилами,

                       пониженной горючести,марки

                       ввгнг, с числом жил 3 и

                       сечением 4

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   118 501    3260 33  Кабели силовые ,с                1000 м           1.325  

                      поливинилхлоридной изоляцией и

                       оболочкой с медными жилами,

                       пониженной горючести,марки

                       ввгнг, с числом жил 3 и

                       сечением 2,5

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   119 501    3097 33  Кабели силовые с                 1000м            0.071  

                      поливинилхлоридной изоляцией и

                       оболочкой с медными жилами,

                       марки ввг, с числом жил  - 5 и

                       сечением 2,5 мм2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      -------------------------------------------------------------------------------------------------

                         7 Освещение                       
   120 ЕМ8   03572  3  Блок управления шкафного         шт.              9.000    
                       исполнения или

                       распределительный пункт (шкаф), 

                       устанавливаемый на стене,

                       высота и ширина, мм, до: 600х600

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   121 ЕМ8   01080  2  Прибор, количество подключаемых  шт.             88.000     

                       концов, до: 6

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      -------------------------------------------------------------------------------------------------

                         8 Материалы и оборудование, не учтенные в монтаже                 

   122 514    3120 33  Щиток ЩРВ-П-18                   шт.              9.000
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   123 545    0006     Выключатели автоматические ВА    шт.              9.000    

                       47-29 380В 25 А

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   124 545    0002     Выключатели автоматические ВА    шт.             71.000     

                       47-29 1п 10А             

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   125 545    0001     Выключатели автоматические ВА    шт.              8.000   

                       47-29 220В 3А

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   126 300    9182     Колодка нулевая (N- шина)        шт.              0.900    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   128 507    3191 33  Угловой изолятор нулевой шины    шт               18.000      

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   129 300    9182     Колодка заземляющая (РЕ-шина)    шт.              1.000    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   130 ЕМ8   03593 10  Световые настенные указатели     100 шт.          0.330   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   131 546    3357 33  Светильник аварийного освещения .  шт             33.000    

                      ЛБО 20-2*8-941-УХЛ с аккумулятором

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИМЕЧАНИЕ: В связи с тем, что работы по капитальному ремонту системы электроснабжения здания по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.36 производятся в стесненных условиях,  в соответствии с МДС 81-35.2004 приложение 1, таблица 2, п.2 – производство работ в существующем здании с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или загромождающих предметов (мебель) -  в расчете сметной стоимости применять коэффициент – 1,35.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения с __________________________________________________________
                                                       (указывается наименование муниципального заказчика)

муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения в административном здании по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 36 в IV квартале 2007 года.

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта_____________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, __________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации.

3. Заявка имеет обязательное приложение:

- структура расчета цены контракта в форме [сводного сметного расчета / локальных смет] _______на стр. (заполняется при выполнении ремонтно-строительных работ)

4. Заявка соответствует установленным условиям.

5. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации.

6. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на [выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров], составляющих полный комплекс [работ, услуг, товаров], которые должны быть [выполнены, оказаны или поставлены] в соответствии с предметом конкурса, данные [работы, услуги, товары] будут в любом случае [выполнены, оказаны и поставлены] в полном соответствии с техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

7. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство [выполнить работы, оказать услуги, поставить товары] в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

8. Настоящей  заявкой  подтверждаем,  что  в  отношении: _____________________________________________________________________________  

              (наименование организации-участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

10. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с _____________________________________________________________________________

                                               (указывается наименование муниципального заказчика)

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, срок заключения контракта не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе или протокола оценки и сопоставления заявок.

11. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с _____________________________________________________________________________
                                        (указывается наименование муниципального заказчика)

мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

12. В случае присуждения нам права заключить контракт в период с даты размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе или протокола оценки и сопоставления заявок до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших предложений.

13. Юридический адрес____________________________________________________

___________________________________________________________________________

Почтовый  адрес/место жительства __________________________________________  ___________________________________________________________________________ 

     телефон ______________________, факс_______________________ 

    банковские реквизиты_______________________________________

    __________________________________________________________

    __________________________________________________________

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________________________________________________________

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _______стр.

Участник размещения заказа 

(уполномоченный представитель)    __________________    ___________________ (Ф.И.О.)

                                                                                                          (подпись)

Главный бухгалтер                             __________________    ___________________ (Ф.И.О.)

                                                                                                          (подпись)

МП 
                 
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения в административном здании по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 36 в IV квартале 2007 года, мы

 ____________________________________________________________________________________________

(указать   полное   наименование   участника   размещения   заказа,   индекс,   почтовый   адрес)

____________________________________________________________________________________________в лице _______________________________________________________________________, (указать должность, ФИО)

действующего на основании ____________________________________________, уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях настоящего конкурсного предложения:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

	1. Предмет муниципального контракта:  
	

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ                                 (цифрами и прописью)
	

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	

	2.3. Порядок оплаты работ


	

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	

	4.4. Требования по безопасности
	

	5. Гарантии качества работ:

5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	


Участник размещения заказа 

(уполномоченный представитель)    __________________    ___________________ (Ф.И.О.)

                                                                                                          (подпись)

Главный бухгалтер                             __________________    ___________________ (Ф.И.О.)

                                                                                                          (подпись)

МП 
                 

Дата, исх. номер                                                                 Заказчику 

На бланке организации                                          Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на ________________________________________________________________________

________________________________________________________________для нужд ________________________________________________________________________

(дата и время проведения конкурса  – «___»___________2007 г. в __:__ по московскому времени):

	№ п/п
	Раздел конкурсной документации (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты открытого конкурса и т.п.)
	Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации 

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	


Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации        _______________              _________________     

                                                                 подпись                                  Фамилия И.О.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______
на выполнение подрядных работ (услуг) для муниципальных нужд г. Владимира 

г. Владимир





       «___» ____________ 200__ г.

Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира», именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах города Владимира, в лице директора Дубенкова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд  города Владимира путем проведения запроса котировок цен, протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____ от «___» ______________ 200__ г., заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ (услуг) ______________________________________

______________________________________________________________________________ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ (услуг) по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Работы (услуги), не предусмотренные настоящим Контрактом, оформляются дополнительным соглашением.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______________________ (________________________________________) рублей, с учетом НДС который составляет ____% или ____________________ (________________________________________) рублей, и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1).

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ (услуг) по настоящему Контракту.

2.2. Заказчик вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех предусмотренным настоящим Контрактом работ (услуг) не более чем на 10 (десять) процентов такого объема в случае:

- выявления потребности в дополнительных работах (услугах), не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанным с работами (услугами), предусмотренными настоящим Контрактом;

- при прекращении потребности в предусмотренных настоящим Контрактом части работ (услуг).

 При этом по согласованию с Подрядчиком, Заказчик вправе изменить общую стоимость работ (услуг) по настоящему Контракту, установленную в пункте 2.1. настоящего Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ (услуг) или объему указанной части работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены.

2.3. Изменение общей стоимости работ (услуг) по настоящему Контракту должно быть оформлено в качестве дополнения к настоящему Контракту.

2.4. Расчет по Контракту производиться Заказчиком в течение 30 рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы (услуги).

2.5. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 30%.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (УСЛУГ)
3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ (услуг) по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 2).

3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы (услуги) осуществляются в полном соответствии со строительными номами и правилами приемки строительных объектов с приложением сертификатов, паспортов и ТУ.


4.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ (услуг).


4.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ (услуг) в течение 10 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ (услуг), или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.


В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ (услуг) сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.


Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку  поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1.  Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы (услуги), выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.


6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.


6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.


6.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ (услуг), Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ (услуг).

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Работа по настоящему договору выполняется в соответствии с согласованной сторонами сметной документацией и дефектной ведомостью, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. Расчет сметной стоимости должен быть выполнен ресурсно-индексным методом. Объем работ должен соответствовать дефектной ведомости.
7.2. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению выполняемых работ материальными ресурсами, необходимыми для выполнения работ в соответствии со сметой.
7.3. Строительные материалы должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, в том числе по пожарным требованиям.
7.4. Строительные материалы и оборудование, используемые для ремонта согласовываются с Заказчиком.
7.5. Подрядчик обязуется:
· провести проверку сметной документации в экспертной организации;

· обеспечить качество выполненных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

· обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых противопожарных мероприятий и требований по охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды в части выполняемых им работ;

· подрядчик обязуется обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

7.6. Гарантийный срок по качеству на выполненные работы устанавливается 24 (Двадцать четыре) месяца с момента сдачи работ.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.


8.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ (услуг), Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ (услуг) за каждый день просрочки.


8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения  обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.


8.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.


8.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ (услуг) отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ (услуг), выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.


9.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Владимира.


9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Срок действия Контракта устанавливается с «___»______________200__ г. по «___»_______________200__ г.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: Муниципальное учреждение «Управление административными зданиями администрации г.Владимира», 

600000, г. Владимир, ул. Горького, д. 36,

ИНН 3328103041, КПП 332801001

л/с 03132001971 УФК по Владимирской области (ОФК 02, МУ УАЗ)

р/с 40204810300000000040
ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир

БИК 041708001
ПОДРЯДЧИК: _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, каждый экземпляр содержит 2 (Два)  листа.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

· сметная документация;
· дефектная ведомость;
· протокол согласования твердой договорной цены (Приложение №1); 
· календарный план (Приложение №2);
· протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___ от «___» ______________ 200__ г.
	ЗАКАЗЧИК

___________________ Н.И. Дубенков
     м.п.
	ПОДРЯДЧИК

_______________ /_______________/
          м.п.


Приложение № 1 

к договору (муниципальному контракту) 

от «___» ___________ 200__г. № _______
П Р О Т О К О Л
согласования твердой договорной цены
	№ 
п/п
	Наименование работ

	Сметная стоимость всех работ (руб.)

	1.
	
	

	
	Итого: 
	


	ЗАКАЗЧИК

МУ «Управление административными зданиями администрации г. Владимира»

____________________ Н.И. Дубенков
          м.п.


	ПОДРЯДЧИК

__________________________________________________________________________

 _______________ /_______________/
          м.п.


Приложение № 2 

к договору (муниципальному контракту) 

от «___» ___________ 200__г. № _______
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ по договору (муниципальному контракту)

	№ 
п/п
	Содержание работ

	Срок    
выполнения работ


	Адрес объекта

	1.
	
	с «___» _________ 200__г.

по «___» _________200__г.
	


	ЗАКАЗЧИК

МУ «Управление административными зданиями администрации г. Владимира»

____________________ Н.И. Дубенков
          м.п.


	ПОДРЯДЧИК

__________________________________________________________________________

 _______________ /_______________/
          м.п.


Инструкция участника размещения заказа

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

1. Форма заявки на участие в конкурсе

1.1.Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей конкурсной документации.

2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

2.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

3. Разъяснение положений конкурсной документации


3.1.При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.


3.2.Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений конкурсной документации в порядке, определенном пунктами 3.3., 3.4.


3.3.В случае, если разъяснения конкурсной документации касаются типовых форм документов входящих в комплект конкурсной документации, запрос о разъяснении должен быть направлен участником размещения заказа в адрес уполномоченного органа, копия запроса в адрес заказчика.

3.4. В случае, если разъяснения конкурсной документации касаются положений Информационной карты конкурса, в том числе в части технических характеристик предмета муниципального контракта, запрос о разъяснении должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика, копия запроса - в адрес уполномоченного органа

4. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

4.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа подается в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна:

· быть подготовлена по форме, приложенной к настоящей конкурсной документации;

· содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

4.2.
При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

4.3.
Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе.

4.4. При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник отстраняется комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта.

5. Требования к предложениям о цене контракта


5.1.Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса и заявке на участие в конкурсе. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.


5.2.Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями технической части конкурсной документации и предоставляет предложение вместе с конкурсной документацией.

5.3.В случае если это предусмотрено конкурсной документацией, заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. 

6. Порядок формирования цены контракта

6.1.В цену включаются все расходы, которые несет поставщик при выполнении работ, включая транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и иных обязательных платежей.

6.2.Валюта, используемая для формирования цены контракта - рубль Российской Федерации.

7. Требования к описанию работ

7.1.Описание участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и заявке на участие в конкурсе, приложенной к настоящей конкурсной документации.

7.2.Описание участниками размещения заказа выполняемых работ должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

8. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

8.1.При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

8.2.Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.


8.3.Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы в составе заявки должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физическим лицом. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте конкурса.


8.4.Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

8.5.Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

8.6.Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

9. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе


9.1.Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса. Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса.


9.2.Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении конкурса, после объявления присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.


9.3.Каждый конверт с заявкой регистрируется в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.


9.4.Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. 


9.5.Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).


9.6.Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов  до момента их вскрытия.



9.7.Если конверт с заявкой не запечатан, заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае получения такого конверта по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

10. Изменения заявок на участие в конкурсе


10.1.Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками.


10.2.Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

10.3.Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. 


10.4.Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 8 настоящей конкурсной документации.


10.5.До последнего дня подачи заявок изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурсе.

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении конкурса.

10.6.После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.


10.7.Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.


10.8.Конверты с изменениями заявок вскрываются комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.

10.9.Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае получения такого конверта по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

11. Отзыв заявок на участие в конкурсе

11.1.Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

11.2.Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

· наименование и адрес уполномоченного органа;

· слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ»;

· название предмета конкурса;

· регистрационный номер и дата заявки на участие в конкурсе;

· время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

11.3.При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена. Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

11.4.До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.

11.5.В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки отзываются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.


11.6.После получения отзыва заявки на участие в конкурсе уполномоченный орган сравнивает регистрационный номер и дату заявки, указанные на конверте, с данными, указанными в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе, и в случае, если они совпадают, вскрывает конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте.


11.7.В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе указанным выше требованиям  и  соответствия регистрационного номера и даты заявки, указанного в уведомлении об отзыве заявки, регистрационному номеру и дате заявки, указанному на конверте с заявкой на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе считается отозванной в надлежащем порядке. Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого отозвана.


11.8.Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.


11.9.После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

12. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

25 12.1.Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе. 

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе


13.1. В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в течение установленного срока. Целью оценки является выявление лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса и заявке на участие в конкурсе.


13.2.На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.


13.3.Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения муниципального контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

14. Обеспечение исполнения муниципального контракта

14.1.
Если в соответствии с Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных   средств   в   обеспечение   муниципального контракта   в   размере   обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении конкурса. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.

14.2. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено требование об обеспечении исполнения муниципального контракта, - предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

14.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде   банковской   гарантии,   банковская   гарантия   должна   соответствовать   требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте конкурса.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока на выполненные работы по соответствующему муниципальному контракту и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

14.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего поставщика.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока на выполненные работы и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

14.5.
Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте конкурса, на счет заказчика, указанный в Информационной карте конкурса.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией - в случае наличной формы оплаты).

14.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком своих обязательств по муниципальному контракту,  соответствующий поставщик обязуется  в течение  10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику  иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Информационной карте конкурса.

14.7.
Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о поставщиках, с которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими муниципальных контрактов, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

PAGE  

