Размещение заказа на поставку оборудования для нужд ЛПУ г.Владимира на 1 квартал 2007г. путем запроса котировок.
	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление здравоохранения администрации г. Владимира 

ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020  тел. (4922) 32-23-06, факс (4922) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Бюджетные и внебюджетные средства 

	3. Форма котировочной заявки:

	Приложение  №1 



	4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

	Приложение №2


	5. Место доставки поставляемых товаров:

	МУЗ «Городская поликлиника №1», г. Владимир, Ново-Ямской пер., 4;
МУЗ  «Детская городская стоматологическая поликлиника», г. Владимир, ул. Студеная гора, 7; 
МУЗ «Городская больница №2», г. Владимир, ул. Токарева, 3.



	6. Срок поставки товаров:

	1 квартал 2007 г.


	7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах:

	В цену товара включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.


	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых товаров.


	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 (кабинет №12)

Срок подачи котировочных заявок до 13.03.2007 г.; 13.03.2007 г. в 09 часов 00 мин. окончание срока подачи котировочных заявок.


	10. Срок и условия оплаты поставок товара:

	В соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с лечебно-профилактическим учреждением г. Владимира, графиком поставки, согласованными с управлением здравоохранения администрации г. Владимира. Оплата по мере поступления товара при наличии финансирования.

	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	В течение семи дней.


Приложение №1
Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон, контактное лицо;




2. Наименование, характеристики  и количество поставляемых товаров:
	  № лота
	Наименование товара
	Един. изм.
	Объем заказа
	Цена за единицу, руб.
	Цена контракта*
(руб.)
	Место, условия и срок поставки товара


	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Срок предоставления гарантии качества товара
	 Источник финансирования


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Цена работ должна содержать сведения о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Руководитель

МП   




                                                                                                                                                

Приложение №2

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров.
	  № лота
	Наименование товара
	Един. изм.
	Объем заказа
	Цена за единицу, руб.
	Цена контракта

(руб.)
	Место, условия и срок поставки товара


	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Срок предоставления гарантии качества товара
	 Источник финансирования



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Аппарат для физиотерапии УВЧ-80-4.

Частота высокочастотных колебаний, создаваемых аппаратом,- (27,120+0,163) МГц. Выходная мощность аппарата регулируется семью ступенями, возрастая с ростом номера ступени. На первой ступени она не превышает 10 Вт. При работе с электродами диаметром 113 мм наибольшая выходная мощность изменяется не более чем на 10% при любом изменении зазора. Аппарат работает от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением (220+22) В. При отклонении напряжения сети на +10% от номинального значения дополнительное изменение выходной мощности не превышает +25% от значения мощности, измеренного при номинальном напряжении сети. Аппарат допускает в течение рабочего дня повторно-кратковременную работу не более 6 ч. В режиме: 20 мин. работы при наибольшей входной мощности и 10 мин. перерыва при выключенном высокочастотном генераторе и без выключения аппарата из сети. Масса аппарата не превышает 27 кг., а в полном комплекте поставки – 50 кг. Габаритные размеры аппарата (350+15)х(554+10)х

(355+10)мм.
	Шт.
	2
	30 000
	60 000
	МУЗ «Городская поликлиника №1».

 Срок поставки: I квартал 2007г. Условия поставки: поставка транспортом поставщика, инструкция по эксплуатации на рус.языке, инструктаж работников по использованию оборудования 


	Безналичный расчет, срок оплаты: по  мере  поступления финансирования,  I квартал 2007г.
	2 года
	Бюджет (ЦФ)

	2
	Термобаня водяная для исследования гемокоогуляции TW-2 

Диапазон рабочих температур в ванне оС – 20-60, точность поддержания температура в ванне оС – 0,1, температура окружающей среды оС – 10-35, мах время выхода на заданную температуру – мин. 30, таймеры – мин. 96, габаритные размеры термостата (длина х ширина х высота) мм -480х180х305, мах объем жидкости заливаемой в ванну л – 4,5, питание от сети – V, Hz – 220,50, потребляемая мощность – W – 520, относительная влажность при 20% - 80%, масса (без жидкости) – кг. 1,4
	Шт.
	1
	17 000
	17 000
	
	
	
	

	3
	Стерилизатор паровой ГК-100-3М  с горизонтальной круглой камерой предназначается для стерилизации насыщенным паром под давлениемизделий медицинского назначения из металла, стекла, резин, из текстильных материалов.Комплектуется четырьмя 18-литровыми стерилизационными корбкамиКСК-18.Основные узлы стерилизатора изготовлены из нержаыеющей стали.Высота 1500мм, ширина 710мм. Длина 1330мм, диаметр стеркамеры 400мм, объем стеркамеры 100 куб дм.                                                1режим -0,1 Мпа-120градусовС-45 минут,           2режим -0,2 МПА-132градусовС-20 минут, Максимальное рабочее давление-0,21МПа ,  напряжение -380В,                                             номинальная мощность-16кВт.                               масса230 кг.

	Шт.
	1
	130 000
	130 000
	МУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника».

Срок поставки: I квартал 2007г.

Бесплатная доставка и монтаж силами поставщика. Паспорт, технические характеристики  и порядок эксплуатации на русском языке.


	1. Форма оплаты: безн/расчет                                    2.Предоплата 30% от стоимости контракта                                                      3. Окончательный расчет в течение 30 дней с момента поставки товара.                               


	3 года
	Бюджет (ЦФ, программа «Дети города»)

	4
	Стерилизатор суховоздушный ГП-80-МО 

габаритные размеры стерилизатора мм 

высота 780±5, 

ширина 620 ± 5, 

длина 840± 5

масса стерилизатора не более кг 110, 

масса стерилизатора в упаковке не более кг 140

габаритные размеры камеры мм

высота 352±  5, 

ширина420 ± 5,

длина 610± 5, 

полезный объем камеры дм³ 80, 

потребляемая мощность в режиме нагрева кВА, не более 3,0, 

время непрерывной работы за сутки ч, не более 16,

наработка на отказ условно-непрерывной работы ч, не менее 2500, средний срок службы, не менее 8, 

стерилизаторы работают от однофазной сети переменного тока

- напряжение В 220 ±22,

- частота Гц 50± 1,

эффективность очистки воздуха фильтром бактериальной очистки (%), не менее 98,9,

время нагрева стерилизаторов мин, не более загруженного 55  
	Шт.
	2
	19 000
	38 000
	МУЗ «ГБ №2». Условия поставки: доставка оборудования

транспортом поставщика до получателя. Паспорт, технические характеристики  и порядок эксплуатации на русском языке.

Срок поставки: 1 квартал 2007г.        
	Безналичный расчет.

Аванс 30%, окончательный расчет после доставки оборудования

в течение 5 дней
	1 год
	Внебюджет (спонсорские средства)


