Дефектная  ведомость
На  текущий  ремонт  помещений  в ДОУ №105
( ул. Михалькова,7, микрорайон Юрьевец)
	№ П/п
	Наименование ремонтных работ
	Ед-ца

Изм..
	Количество

	1.
	Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором
	100 м2
	0,52

	2.
	Огрунтовка стен 
	100м2
	1,06

	3..
	Улучшенная клеевая окраска
	100м2
	0.07

	4.
	Водоэмульсионная окраска потолков с расчисткой старой краски до 35%
	100м2
	0,66

	5. 
	Масляная окраска стен за 2 раза
	100м2
	0,37

	6.
	Водоэмульсионная окраска стен с расчисткой старой краски до 35%
	100м2
	0,83

	7.
	Масляная окраска радиаторов за 2 раза
	100м2
	0,12

	8.
	Прокладка труб водоснабжения диаметром 15мм
	100м
	0,1

	9.
	Врезка диаметром 15мм
	врезка
	6

	10.
	Прокладка труб полиэтиленовых  диаметром 100мм
	100м 
	0,05

	11.
	Врезка диаметром 100мм
	врезка
	1

	11.
	Установка унитаза
	10 комп
	0,3

	12.
	Установка умывальников
	10 комп
	0,3

	13.
	Установка смесителей
	10 шт
	0,3

	14.
	Установка ванн
	10 шт
	0.1

	15.
	Смена стекол
	100м2
	0,024

	16. 
	Разборка плинтусов деревянных 
	100м
	0,14

	17.
	Разборка покрытий полов из линолеума
	100м2
	0,49

	18.
	Демонтаж труб диаметром 32 мм
	100м
	1,5

	19.
	Разборка бетонных оснований
	М3
	2,45

	20.
	Прокладка труб диаметром 15мм
	100м
	1,5

	21.
	Стяжка цементная толщиной 25мм
	100м2
	0,49

	22.
	Расшивка швов 
	100м
	0,28

	23.
	Масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%
	100м2
	0,02

	24.
	Устройство полов из линолеума
	100м2
	0,49

	25
	Устройство плинтусов деревянных
	100м
	0.14

	26.
	Кирпичная кладка перегородок
	100м2
	0,06

	27.
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах
	М3
	0,12

	28.
	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен
	100м2
	0,13

	29.
	Пробивка проемов со сплошным выравниваем откосов в перегородках кирпичных
	100м2
	0,018

	30.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100м2
	0,018

	31.
	Блоки дверных однопольные с полотном глухим ДГ 21-9 пл. 2,1м2
	М2
	1,8

	32.
	Скобяные изделия для блоков входных дверей
	Комплект
	1

	33.
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике 0,85л
	Шт.
	1,2

	34.
	Установка и крепление наличников
	100м
	0,05

	35.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35%
	100м2
	0,56

	36.
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного
	Т
	2,712

	37.
	Перевозка грузов
	Т
	2,712


        Заведующая ДОУ №105                                                        Мирошниченко Н.Н.
        Главный специалист отдела МТО
         управления образования:                                                      В.Н.Ивакина

