Дефектная  ведомость
На текущий  ремонт мягкой  кровли  в дошкольном образовательном учреждении №20
( ул. Лермонтова,41а)
	№ П/п
	Наименование ремонтных работ
	Ед-ца

Изм..
	Количество

	1.
	Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя (с разборкой существующего покрытия до 3-х слоев)
	100м2
	4.0

	2.
	Ремонт цементной стяжки   
	100шт
	2,5

	3.
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600мм
	100 м
	1.2

	4. 
	Замена ливневой канализации
	шт
	3


