Дефектная  ведомость

На  текущий ремонт кирпичной кладки цоколя в ДОУ №102

( ул. Суворова,6а)

| № П/п | Наименование ремонтных работ | Ед-ца Изм.. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка оконных блоков с подоконными досками | 100 м2 | 0.256 |
| 2. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали | 100м | 0.124 |
| 3.. | Установка окон из ПВХ-профилей | 100м2 | 0.256 |
| 4. | Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ | 100м2 пр. | 0.256 |
| 5. | Установка водоотлива из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 100м2 пр. | 0.256 |
| 6. | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком | 100м2 | 0.186 |
| 7. | Разборка стен кирпичных | М3 | 11,0 |
| 8. | Кладка перегородок из шлакоблоков | 100м2 | 0,60 |
| 9. | Штукатурка стен по сетке без устройства каркаса | 100м2 | 0,8 |
| 10. | Устройство бетонной подготовки - фундамент | 100м3 | 0.015 |
| 11. | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов | 100м2 | 0,40 |

Заведующая ДОУ №102                                                         Н.С.Корсунская

Главный специалист отдела МТО

управления образования:                                                      В.Н.Ивакина