ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

МУК Городской дворец культуры – ул. Горького, 54

Текущий ремонт полов фойе  
	№

п/п
	Описание ремонтных работ
	Общая площадь м2 

	1
	Разборка паркетных полов, оснований и черных полов по лагам на кирпичных столбиках
	128,5



	2
	Устройство подстилающих слоев песчаных толщиной до 1м
	

	3
	Устройство бетонной подготовки
	

	4
	Устройство покрытий полов из плиток керамогранит на плиточном клее с орнаментом
	


                         Составил                                                спец. технадзора Березина В.А.

