Приложение №1
Дефектная ведомость

на ремонт мягкой кровли в средней школе №32, 
ул. Верхняя Дуброва, 2а,тел. 240282, 241771
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.


	Объем



	1
	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в два слоя (с разборкой существующего покрытия до 3 слоев).
	100м2
	5,8

	2
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0м2.
	100шт
	1,0

	3
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600мм с одним фартуком.
	100м
	0,7

	4
	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в один слой (покрытие вентшахт).
	100м2
	0,57

	5
	Смена санитарных приборов водосточных воронок (без стоимости воронок, оставшихся при разборке).
	100шт
	0,02

	6
	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной до 1 м.
	100м
	0,1

	7
	Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную.
	Т
	6,053

	8
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстоянии 18 км (класс груза 1).
	Т
	6,053


