                        Утверждаю директор МУ «УАЗ

   Н.И.Дубенков

 Ведомость объемов работ
на капитальный ремонт помещений 
 в здании по адресу: г. Владимир, ул. Добросельская, д. 175.
	№пп
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Объем работ

	
	Общестроительные и отделочные работы
	
	

	1
	Разборка перегородок кирпичных толщ.120мм
	кв.м.
	26,0

	2
	Монтаж перегородок  по металлическому каркасу с обшивкой ГВЛ с двух  сторон, со звукоизоляцией 
	кв.м.
	 298,28

	3
	Заделка дверных проемов ГКЛ 
	кв.м.
	10,2

	4
	Заделка дверных проемов кирпичом 
	куб.м.
	0,6

	5
	Обшивка стен ГВЛ по  металлическому каркасу (помещения № 2,4,5,31, канализ. стояки)
	кв.м.
	224,5

	6
	Обшивка оконных откосов ГВЛ с изоляцией 
	кв.
	43,9

	7
	Обшивка ниш ГКЛ по каркасу
	кв.м.
	43,5

	8
	Установка решеток радиаторных размером          0,9х0,6

                                                                                    1,2х0,6

                                                                                    1,5х  0,3
	шт.

шт.
шт.
	12

4

13

	9
	Демонтаж дверных блоков размером  0,9х2,3
	шт.
	16

	10
	Демонтаж  дверных блоков размером 1,5х2,3
	шт.
	3

	11
	Демонтаж дверных блоков размером 0,7х1,8
	шт.
	4

	12
	Демонтаж дверных блоков размером 2,0х2,36 металлических
	шт.
	2

	13
	Установка дверных блоков 0,9х2,1  деревянных, покрытых лаком
	к-т.
	22

	14
	Установка дверных блоков 0,8х2,0 окрашенных (туалет)
	к-т.
	5

	15
	Установка дверного блока  металлического размером 1,5 х 2,3 с обшивкой МДФ с  одной стороны и  горячим напылением с другой с утеплением (наружная) с двумя замками
	к-т
	1

	16
	Установка дверного блока  размером 1,5х2,3 с обшивкой МДФ с двух сторон (тамбур) с двумя замками
	к-т.
	1

	17
	Установка дверного блока  металлического размером 0,9х2,1 (щитовая)
	шт.
	1

	18
	Расчистка  краски на стенах 
	кв.м
	252,7

	19
	Разборка обшивки стен из досок (помещение № 41)
	кв.м.
	15,0

	20
	Разборка обшивки стен из ГКЛ  (помещения № 15,17)
	кв.м.
	37,0

	21
	Снятие старых обоев
	кв.м.
	176,8

	22
	Снятие плитки керамической со стен
	кв.м.
	45,5

	23
	Штукатурка стен
	кв.м.
	649,8

	24
	Грунтовка и шпатлевка стен  за 2 раза
	кв.м.
	895,5

	25
	Окраска стен масляная (помещения №16,30,32,33,35)
	кв.м.
	74,7

	26
	Оклейка стен обоями с окраской
	кв.м.
	933,7

	27
	Оклейка стен стеклообоями с окраской (помещения №2,3,4,5,6,31)
	кв.м.
	299,0

	28
	Облицовка стен плиткой керамической
	кв.м.
	129,3

	29
	Покрытие стен «Байромикс» (тамбур)
	кв.м.
	16,0

	30
	Расчистка побелки, грунтовка потолка за 2 раза
	кв.м.
	25,1

	31
	Демонтаж подвесного потолка на металлическом каркасе
	кв.м.
	167,0

	32
	Демонтаж  экранов радиаторов из ДСП по каркасу
	кв.м.
	3,35

	33
	Покраска потолка водоэмульсионной краской
 (помещения № 16,30,32,33,35)
	кв.м.
	25,1

	34
	Устройство подвесного потолка из пластиковых панелей (туалет) 
	кв.м.
	29,0

	35
	Устройство подвесного потолка из плит Амиграм
	кв.м.
	565,7

	36
	Снятие старого линолеума
	кв.м.
	445,0

	37
	Снятие плитки керамической с пола
	кв.м.
	34,0

	38
	Разборка пола деревянного по лагам (помещения № 3,12,22,23)
	кв.м.
	72,6

	39
	Разборка черного пола по лагам
	кв.м.
	40,0

	40
	Снятие покрытия пола из ДСП
	кв.м.
	40,0

	41
	Устройство деревянного  пола черного по лагам (помещения №40,18,19,22,23)
	кв.м
	112,6

	
	
	
	

	42
	Устройство стяжки цементно-песчаным раствором толщиной до 5см (помещения № 1,3,4,5,7,20,21,24,25,26,27,28,29)
	кв.м.
	228,5

	43
	Выравнивании  пола цементно-песчаным раствором толщиной до 2см (помещения  №1,2,3,4,5,6,7,,20,21,24,25,26,27,28,29,31,34)
	кв.м.
	257,4

	44
	Устройство основания под линолеум из фанеры толщиной 10 мм
	кв.м.
	454,0

	45
	Устройство покрытия пола из линолеума полукомерц.  
	кв.м.
	454,0

	46
	Устройство пола из керамической плитки (туалет, щитовая)
	кв.м.
	31,0

	47
	Устройство пола из керамогранитной плитки
	кв.м.
	176,1

	48
	Снятие плинтуса деревянного 
	п.м.
	330,0

	49
	Укладка плинтуса ПВХ
	п.м.
	497,4

	50
	Укладка плинтуса керамического
	п.м.
	24,8

	51
	Масляная окраска ранее окрашенных радиаторов
	секция
	105

	52
	Масляная окраска ранее окрашенных труб отопления
	кв.м..
	3,6

	53
	Перенос радиатора (демонтаж, монтаж)
	шт./сек
	1/8

	54
	Демонтаж решеток вентиляционных
	шт.
	46

	55
	Установка решеток вентиляционных
	шт.
	58

	56
	Демонтаж металлоконструкций- стеллажей, решеток
	т
	0,274

	57
	Демонтаж деревянных оконных блоков 
	шт./кв.м.
	3/10,62

	58
	Демонтаж деревянной подоконной доски
	кв.м.
	1,17

	59
	Демонтаж металлических оконных блоков
	кв.м./т
	44/0,4

	60
	Пробивка дверного проема  в капитальной кирпичной стене размером 2,1х1,0 толщина стены 510мм
	куб.м.
	1,07

	61
	Обрамление дверного проема металлическим уголком 125мм 
	п.м.
	10,8

	62
	Пробивка оконных проемов в самонесущих стенах толщиной 640мм   

	куб.м.


	17,2


	63
	Установка перемычек в оконный проем из 2-х швеллеров № 16
	п.м.
	41,4

	64
	Установка вертикальных направляющих в оконных проемах из уголка 125мм
	п.м.
	64,8

	65
	Установкой оконных блоков из ПВХ профиля двухкамерные         
                                                                               размером  1,8х1,8

                                                                                                 1,5х1,8

                                                                                                 1,3х1,8

                                                                                                 2,4х1,8

поворотно – откидной механизм открывания одной  половины окна, подоконная доска шириной 40см , отливы, заделка швов
	шт.

шт.

шт.
шт.
	8
1

2

1

	66
	Установка оконных блоков из ПВХ профиля по фасаду здания
(конструкция окон аналогично выполненной в  помещениях №10,11,13,14), подоконная доска шириной 50 см, отливы, заделка швов
	кв.м.
	44,0

	67
	Замена унитазов -компакт
	к-т.
	2

	68
	Замена раковин – «Тюльпан» -со смесителями
	к-т.
	2

	69
	Замена труб водопроводных на ПВХ диаметром 20мм
	п.м.
	20

	70
	Замена труб канализации на ПВХ диаметром 100мм
	п.м.
	20

	71
	Замена труб ливневой канализации диаметром 110мм на ПВХ
	п.м.
	3

	72
	Инъектирование трещины цементным раствором с пластификатором
	п.м.
	3

	
	Электромонтажные работы
	
	

	1
	Демонтаж ВРУ
	шт.
	2

	2
	Демонтаж распределительного устройства
	шт.
	3

	3
	Демонтаж щитка
	шт.
	2

	4
	Демонтаж эл. рубильника в подвале здания
	шт.
	1

	5
	Демонтаж светильников - встроенных в подвесной потолок

                                           - ЛПО

                                           - точечных
	шт.
	24

27

12

	6
	Демонтаж розеток
	шт.
	48

	7
	Демонтаж выключателей
	шт.
	25

	8
	Установка светильников в подвесных потолках  типа

APS/R (4х18)
	в компл.
	109

	9
	Установка светильников точечных в подвесном потолке
	шт.
	10

	10
	Установка светильников  2х40
	шт.
	8

	11
	Установка потолочных светильников с лампами накаливания до 100 Вт
	шт.
	2

	12
	Установка светильников уличных настенных
	шт.
	1

	13

	Монтаж эл. рубильника  типа ЯБ 1,2 в подвале здания
	шт.
	1

	14
	Установка розеток 2-х полюсных с третьим заземляющим контактом с защитой от перенапряжения
	шт.
	3шт. на одно рабочее место

	15
	Установка ВРУ (щит 600х600)
	шт.
	1

	16
	Установка счетчика Меркурий -230-AR 3-х фазного 10-100А
	шт.
	1

(без стоим.)

	17
	Установка выключателей скрытой проводки одноклавишных

                                                                             двухклавишных
	шт

шт.
	8
10

	18
	Установка  выключателей открытой проводки одноклавишных
                                                                               двухклавишных
	шт.
	9
10

	19
	Устройство заземления
	шт.
	1

	20
	Прокладка труб гофрированных диаметром  16, 25мм
	п.м.
	по расчету

	21
	Прокладка кабель-канала пластикого
	п.м.
	-//-

	22
	Прокладка кабеля  ВВГнгLS 3 х 2,5 в трубах гофрированных
	п.м.
	-//-

	23
	То же,  3 х 1,5 в трубах гофрированных
	п.м.
	-//-

	24
	То же, 3 х 2,5   
	п.м.
	-//-

	25
	То же,  2 х 1,5 
	п.м.
	-//-

	26
	То же, 1х 2,5
	п.м.
	-//-

	27
	Установка щитка освещения навесного с автоматами типа ВА 4729, ВА 7729, 16А
	шт.
	1/12

	28
	Установка щитка распределительного с автоматами  25 А
	шт.
	1/12

	29
	Установка щитка компьютерного с автоматическими выключателями, 25 А
	шт.
	1/20

	30
	Установка коробки ответвительной
	шт.
	100

	31
	То же, установочная
	шт.
	50

	
	Установка пожарной и охранной  сигнализации
	
	

	1
	Прокладка кабеля типа КСПВГ 4х 0,5 
	п.м.
	1500

	2
	То же, ШВВП 2 х 0,75
	п.м.
	200

	3
	То же, КСПВ 2х 0,5
	п.м.
	500

	4
	Установка извещателей объемных типа С 2000 ИК
	шт.
	37

	5
	Установка  извещателей   акустических типа С 2000 СТ
	шт.
	18

	6
	Установка извещателей  магнитных  типа ИО 102 - 2
	шт.
	100

	7
	Установка адресного расширителя типа С 2000 АР-2
	шт.
	30

	8
	Установка ПКП Сигнал 20П 
	шт.
	1

	9
	Установка извещателей типа Астра-5Б
	шт.
	2

	10
	Установка извещателей дымовых пожарных типа ИП 212-45
	шт.
	80

	11
	Установка кнопки тревожной типа Астра - 321
	шт.
	1

	12
	Установка светового табло «Выход»
	шт.
	2

	13
	Установка резервного источника питания типа ББП20
	шт.
	1

	14
	Установка ручного извещателей типа ИПР-И
	шт.
	2

	15 
	Установка звукового оповещателей типа «Свирель»
	шт.
	2


Главный инженер МУ «УАЗ»                                      Киселев Б.И.
       Инженер МУ «УАЗ»                                                   Кувыкина Н.И.
