Размещение заказа на выполнение ремонтно-строительных работ  по объектам  ЛПУ г.Владимира на 4  квартал 2006г. путем запроса котировок.
	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление здравоохранения администрации г.Владимира 

ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020  тел. (09422) 32-23-06, факс (09422) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Бюджетные средства

	3. Форма котировочной заявки:

	Приложения  №1 



	4. Наименование и объем выполняемых работ:

	Приложение №2


	5. Место выполнения работ:

	МУЗ «Детский санаторий №3»,г.Владимир, ул.Стрелецкая,  д.29-в.

МУЗ «Городская больница №3»,г.Владимир, ул. Каманина, 23.

МУЗ «Больница им.Фрунзе», г.Владимир, микрорайон Оргтруд, ул.Фрунзе, 1

	6. Сроки выполнения работ:

	4 квартал  2006г.


	7. Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах:

	В цену работ включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.


	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых работ.


	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 (кабинет №12)

Срок подачи котировочных заявок до 02.10.2006г.; 02.10.2006г в 09 часов 00 мин. окончание срока подачи котировочных заявок.

	10. Срок и условия выполнения работ:

	В соответствии с муниципальными контрактами заключенными с ЛПУ г.Владимира, согласованных с управлением здравоохранения администрации г.Владимира

	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	В течение семи  дней.



Приложение №1
Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон, контактное лицо;




2. Наименование и объем выполняемых работ:
	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	 

Цена контракта

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3. Место выполнения работ;

4. Сроки выполнения работ;

5. Цена работ с указанием сведений о включенных ( не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.




6. Сроки и условия оплаты выполнения работ;


Руководитель
МП
    Приложение №2

Наименование и объем выполняемых работ.
	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	 

Начальная цена контракта

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Капитальный ремонт отделения восстановительного лечения  (зал ЛФК).
	МУЗ «Городская больница №3» 
	4 квартал 2006г.
	Безналичный расчет, 30% предоплата.
	1 год
	165 000

	2
	Капитальный ремонт отделения реанимации и интенсивной терапии. 
	МУЗ «Городская больница №3» 
	4 квартал 2006г.
	Безналичный расчет, 30% предоплата.
	1 год.
	135 000

	3
	Ремонтные работы системы кислородоснабжения стационара.
	МУЗ «Городская больница №3» 
	4 квартал 2006г.
	Безналичный расчет, 30% предоплата.
	1 год
	53 000

	4
	Утепление перехода из административного здания в основное.
	МУЗ «Детский санаторий №3»
	4 квартал 2006г.
	Безналичный расчет, 30% предоплата.
	5 лет
	100 000

	5
	Ремонт кабинетов
	МУЗ «Больница им.Фрунзе»
	4квартал 2006г.
	Безналичный расчет, 30% предоплата.
	1 год.
	247 014


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:

МУЗ «Детский санаторий №3 »

Утепление перехода
	№\№

п/п
	Наименование работ
	Ед.

измерения
	Объем 

	
	Установка металлического каркаса из профиля наружных стен перехода 
	м2
	110

	
	Утепление наружных стен перехода плитой «Изовер» в 2 слоя
	м2
	110

	
	Облицовка наружных стен перехода сайдингом
	м2
	110



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:
МУЗ «Больница им.Фрунзе»

г.Владимир, микрорайон Оргтруд

Ремонт  кабинетов флюорографии, зубного, проявочной, хим.лаборатории. 

	№

п/п
	Наименование
	Ед.

изм.
	Объем

	1.
	Настилка  ДСП
	кв.м.
	56,6

	2.
	Смена линолеума
	кв.м.
	56,6

	3.
	Смена плинтуса
	м.
	73

	4.
	Окраска плинтуса
	кв.м.
	5,1

	5.
	Окраска системы теплоснабжения
	кв.м
	5,4

	6.
	Устройство подвесного потолка типа «Армстронг»
	кв.м.
	56,6

	7.
	Сбивка штукатурки на потолке
	кв.м.
	56,6

	8.
	Ремонт штукатурки стен
	кв.м.
	96

	9.
	Окраска стен масляной краской с расчисткой старой краски
	кв.м.
	192

	10.
	Окраска дверей масляной краской с расчисткой старой краски
	кв.м
	18,2

	11.
	Окраска окон масляной краской с расчисткой старой краски
	кв.м.
	51,7

	12.
	Ремонт штукатурки оконных откосов
	кв.м.
	2,5

	13.
	Установка светильников
	Шт.
	8

	14.
	Смена розеток
	Шт.
	8

	15.
	Смена выключателей
	Шт.
	4

	16.
	Прокладка провода
	м.
	30

	17.
	Демонтаж и установка системы пожарной сигнализации
	Шт.
	8



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:
МУЗ «Городская больница №3»
на выполнение ремонтно-строительных работ в отделении реанимации и интенсивной терапии стационара

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.

измер.
	Объем работ
	Приме-чание

	1
	Демонтаж радиаторов до 160 кг.
	шт.
	2
	

	2
	Установка радиаторов биметаллических
	кВт
	12,8
	

	3
	Смена стальных труб на металлопластик диаметром до 25 мм
	м/п
	77,0
	

	4
	Смена стальных труб диаметром до 20 мм
	м/п
	55,0
	

	5
	Смена труб канализации диаметром до 50 мм
	м/п
	16,0
	

	6
	Смена сгонов диаметром до 25 мм
	шт.
	28
	

	7
	Пробивка отверстий в перекрытиях
	шт.
	6
	

	8
	Пробивка отверстий в стенах
	шт.
	5
	

	9
	Врезка запорной арматуры диаметром до 20 мм
	шт.
	12
	

	10
	Врезка запорной арматуры диаметром до 50 мм
	шт.
	1
	

	11
	Установка умывальников с пьедесталом
	шт.
	3
	

	12
	Установка дистиллятора
	шт.
	1
	

	13
	Установка металлоконструкций
	кг.
	50,0
	

	14
	Врезка в канализацию
	шт.
	7
	


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:
МУЗ «Городская больница №3»
по ремонту зала ЛФК отделения восстановительного лечения

стационара

	№ п/п
	Перечень необходимых строительно-монтажных работ
	Ед.

измер.
	Кол-во

	1
	Устройство пластикового потолка
	м2
	40,0

	2
	Облицовка стен панелями МДФ
	м2
	95,0

	3
	Замена деревянных рам на стеклопакеты (3-х камерные)

с устройством откосов и подоконников
	м2 / окон
	6,7 / 2

	4
	Ремонт полов:
	
	

	
	- настилка полов водостойкой фанерой
	м2
	40,0

	
	- покрытие пола линолеумом марки «Офисный»
	м2
	40,0

	5
	Устройство кондиционера
	шт.
	1,0

	6
	Замена светильников
	шт.
	9

	7
	Замена дверей
	шт.
	2

	8
	Замена электропроводки, розеток, выключателей, электрощитов (2 электрощита, 2 розетки, 2 выключателя, 100 м. провода, силовой кабель – 20 м.)
	руб.
	30 тыс. 

	9
	Устройство жалюзей
	м2 / шт.
	6,7 / 2

	10
	Устройство мойки с тюльпаном и смесителем
	комплект
	1

	11
	Подводка горячей, холодной воды к мойке
	п/м
	10

	12
	Устройство канализации от мойки
	п/м
	5

	13
	Плинтус пластиковый
	п/м
	25,0


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:
МУЗ «Городская больница №3»
по ремонту системы лечебного кислородоснабжения

стационара

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.

измер.
	Объем работ

	1
	Монтаж трубопровода
	п/м
	60,0

	2
	Монтаж кабель-короба
	п/м
	60,0

	3
	Монтаж вентиля концевого
	шт.
	10,0

	4
	Промывка трубопровода
	м/п
	60,0

	5
	Продувка - пневмоиспытания трубопровода
	м/п
	60,0

	Комплектующие материалы

	1
	Ингалятор-увлажнитель
	шт.
	10

	2
	Кабель-короб
	м.
	60

	3
	Вентиль концевой
	шт.
	10

	4
	Тройник
	шт.
	10

	5
	Трубка медная
	кг.
	20

	6
	Крепеж
	к-т
	3


