ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на проведение текущего ремонта помещения КТОС, находящегося по адресу:

г. Владимир, Суздальский проспект, 15-А

	№№ п/п
	Наименование работ

	1
	2

	1. Текущий ремонт помещения -  комната-8,5 кв.м          

	1.1. 
	Разборка плинтусов деревянных

	1.2.
	Разборка покрытий полов: из линолеума

	1.3.
	Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках

	1.4.
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных

	1.5.
	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит

	1.6.
	Устройство подвесных потолков

	1.7.
	Установка светильников в подвесных потолках

	1.8.
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах

	1.9.
	Снятие дверных полотен

	1.10.
	Снятие наличников 

	1.11.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах

	1.12.
	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски

	1.13.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски

	1.14.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза

	1.15.
	Окраска обоев акриловой краской

	2. Актовый зал - 42,7 кв.м;

	2.1.
	Разборка деревянных плинтусов

	2.2.
	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит

	2.3.
	Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках

	2.4.
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных

	2.5.
	Расчистка стен от краски

	2.6.
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью типа «Ветонит» для последующей окраски или оклейки обоями стен

	2.7.
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором

	2.8.
	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен

	2.9.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен

	2.10.
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен

	2.11.
	Устройство подвесных потолков

	2.12.
	Установка светильников в подвесных потолках

	2.13.
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах

	2.14.
	Снятие дверных полотен

	2.15.
	Снятие наличников 

	2.16.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза

	2.17.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах

	2.18.
	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски

	2.19.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски

	2.20.
	Смена оконных приборов: шпингалеты

	3. Коридор - 20 кв.м

	3.1
	Разборка плинтусов деревянных

	3.2
	Разборка покрытий полов: из линолеума

	3.3
	Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках

	3.4.
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных

	3.5.
	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит

	3.6.
	Расчистка стен от краски

	3.7.
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором

	3.8.
	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен

	3.9.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен

	3.10.
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью типа «Ветонит» для последующей окраски или оклейки обоями стен

	3.11.
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен

	3.12.
	Расчистка потолков от краски

	3.13.
	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит

	3.14.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков

	3.15.
	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков

	3.16.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков

	3.17.
	Установка светильника

	3.18.
	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски

	3.19.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов за 2 раза с расчисткой старой краски

	3.20.
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах

	3.21.
	Снятие дверных полотен

	3.22.
	Снятие наличников 

	3.23.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах

	3.24.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза

	4. Санузел.

	4.1.
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток

	4.2.
	Разбор покрытий цементных стяжек

	4.3.
	Устройство цементных стяжек

	4.4
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов 

	4.5.
	Расчистка стен от краски

	4.6.
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

	4.7.
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью типа «Ветонит» для последующей окраски или оклейки обоями стен

	4.8.
	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен

	4.9.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен

	4.10.
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен

	4.11.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза

	4.12.
	Расчистка потолков от краски

	4.13.
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

	4.14.
	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит

	4.15.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков

	4.16.
	Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков

	4.17.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков

	4.18.
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах

	4.19.
	Снятие дверных полотен

	4.20.
	Снятие наличников 

	4.21.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах

	4.22.
	Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин

	4.23.
	Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров

	4.24.
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды

	4.25.
	Установка сместителей

	4.26.
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным


