










          Приложение 3

Техническое задание
к запросу котировок цен  N68 
от "17" августа 2007г.
на выполнение работ 

по капитальному ремонту изоляции тепловых сетей в 2007 году
1. Проведение работ по тепловой изоляции трубопроводов тепловой ТК -55 пр., от УТ11 до ж.д. № 53а по ул. Растопчина, протяженностью 305 м.
