Приложение № 1

к запросу котировок

 от « 15 » марта 2007 г.

Дефектная  ведомость

на  текущий ремонт тамбура фойе 1-го этажа административного здании управления образования ( ул. Горького,62)

	№ п/п
	Наименование ремонтных работ
	Единицы
измерений
	Количество

	1.
	Разборка покрытий полов из керамической плитки
	Кв. м
	12

	2.
	Разборка плинтусов цементных
	м
	13

	3.
	Устройство стяжек цементных
	Кв. м
	12

	4.
	Устройство полов из керамической плитки
	Кв. м
	12

	5.
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов
	Кв. м
	3

	6.
	Устройство деревянного каркаса из брусков
	М3
	0,38

	7.
	Устройство подвесного потолка с облицивкой пластиковой вагонкой
	Кв. м
	12

	8.
	Обшивка каркасов стен пластиковой вагонкой
	Кв. м
	46,7

	9.
	Установка дверных блоков
	Кв. м
	3.5

	10.
	Облицовка откосов гипсокартоном 
	Кв. м
	1,4 

	11.
	Монтаж штучных изделий (турникет)
	шт
	1

	12.
	Установка светильников в подвесных потолках с люминисцентными лампами
	шт
	2

	13
	Электромонтажные работы по подключению турникета, освещения
	
	


