	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	Капитальный ремонт кабины физики в школе № 38 

по адресу: г. Владимир ул. Соколова-Соколенка 7-б

	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Разборка плинтусов деревянных
	100 м
	0.48

	2.
	Разборка покрытий полов из линолеума 1-ый слой
	100 м2
	0.76

	3.
	Разборка покрытий полов из линолеума 2-ой слой
	100 м2
	0.76

	4.
	Разборка цементной стяжки
	100 м2
	0.4

	5.
	Демонтаж светильников
	100 шт.
	0.18

	6.
	Заделка выбоин в полах цементных
	100 шт.
	0.46

	7.
	Заделка трещин в кирпичных стенах  раствором
	10 м
	2.1

	8.
	Ремонт штукатурки стен и откосов
	100 м2
	0.8

	9.
	Огрунтовка поверхности стен
	100 м2
	1.7

	10.
	Размывка стен
	100 м2
	0.42

	11.
	Окраска стен
	100 м2
	1.1

	12.
	Окраска стальных трубопроводов, радиаторов, решеток
	100 м2
	0.12

	13.
	Ремонт дверных коробок
	10 шт.
	0.1

	14.
	Ремонт дверных полотен
	100 шт.
	0.02

	15.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов
	100 м2
	0.08

	16.
	Окраска заполнений проемов оконных
	100 м2
	0.62

	17.
	Окраска  заполнений проемов дверных
	100 м2
	0.1

	18.
	Устройство подвесных потолков
	100 м2
	0.84

	19.
	Кабель двужильный
	100 м
	1.2

	20.
	Светильник в подвесных потолках
	100 шт.
	0.15

	21.
	Обеспыливание поверхности
	м2
	94

	22.
	Укладка лаг
	100 м2
	0.76

	23.
	Устройство покрытий из плит ДСП
	100 м2
	0.76

	24.
	Устройство покрытий из линолеума
	100 м2
	0.76

	25.
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0.48

	26.
	Окраска плинтусов
	100 м2
	0.03

	27.
	Уборка и вывоз строительного мусора вручную
	т
	


                                                                                                                                        Сумма 210 000 руб.
