Дефектная  ведомость

На  устройство компьютерного класса  в средней школе №14

( ул. Герцена,35)

| № П/п | Наименование ремонтных работ | Ед-ца Изм.. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтаж оконных решеток | тн | 0.68 |
| 2. | Монтаж каркаса подвесных потолков | тн | 0.05 |
| 3.. | Монтаж подвесных потолков типа «Армстронг» | 100м2 | 1.0 |
| 4. | Монтаж светильников в подвесных потолках | 100 шт | 0.24 |
| 5. | Водоэмульсионная окраска стен | 100 м2 | 4.2 |
| 6. | Оклейка стен обоями по монолитной штукатурке | 100м2 | 2.1 |
| 7. | Снятие дверных полотен Снятие наличников | 100 шт 100м | 0.04 0.1 |
| 8. | Демонтаж дверных коробок | 100шт | 0.02 |
| 9. | Установка дверных блоков | 100м2 | 0.0402 |
| 10. | Установка и крепление наличников | 100м | 0.1 |
| 11. | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой | М2 | 3.7 |
| 12. | Оформление дверных проемов в перегородках | М2 | 2 |
| 13. | Установка дверных блоков площадью до 3м2 | 100м2 | 0.0201 |
| 14. | Монтаж оконных решеток | тн | 0.475 |
| 15. | Смена стекол в деревянных переплетах | 100м2 | 0.0833 |
| 16. | Снятие дверных полотен | 100м2 | 0.0526 |
| 17. | Снятие наличников | 100м | 0.106 |
| 18. | Демонтаж дверных коробок | 100шт | 0.02 |
| 19. | Установка дверных блоков площадью более 3м2 | 100м2 | 0.0526 |
| 20. | Монтаж решеток тамбура | тн | 0.074 |
| 21. | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 5м2 | шт | 6 |
| 22. | Погрузка строительного мусора с отвозкой на 18 км | тн | 0,694 |

Директор СШ №14:                                                                А.И.Мордасов

Главный специалист отдела МТО

управления образования:                                                      В.Н.Ивакина