Размещение заказа на поставку медицинского  оборудования для нужд МУЗ «Городская поликлиника №1»  на 3  квартал 2007г. путем запроса котировок.
	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление здравоохранения администрации г. Владимира 

ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020  тел. (4922) 32-23-06, факс (4922) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Внебюджетные средства 

	3. Форма котировочной заявки:

	Приложение  №1 



	4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

	Приложение №2


	5. Место доставки поставляемых товаров:

	МУЗ  «Городская поликлиника №1», г. Владимир, Ново-Ямской пер., 4.


	6. Срок поставки товаров:

	До 20 сентября  2007 г.


	7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах:

	В цену товара включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.


	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых товаров.


	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 (кабинет №13)

Срок подачи котировочных заявок до 06.09.2007 г.; 06.09.2007 г. в 09 часов 00 мин. окончание срока подачи котировочных заявок.


	10. Срок и условия оплаты поставок товара:

	В соответствии с муниципальным контрактом и договором  заключенными с управлением здравоохранения администрации г. Владимира и лечебно-профилактическим учреждением г. Владимира, графиком поставки. Оплата по мере поступления товара при наличии финансирования.

	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.


Приложение №1
Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон, контактное лицо;




2. Наименование, характеристики  и количество поставляемых товаров:
	  № лота
	Наименование товара
	Един. изм.
	Объем заказа
	Цена за единицу, руб.
	Цена контракта*
(руб.)
	Место, условия и срок поставки товара


	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Срок предоставления гарантии качества товара
	 Источник финансирования


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Цена работ должна содержать сведения о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Руководитель

МП   

                                                    













Приложение №2

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров.
	  № лота
	Наименование товара
	Един. изм.
	Объем заказа
	Цена за единицу, руб.
	Начальная цена контракта

(руб.)
	Место, условия и срок поставки товара


	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Срок предоставления гарантии качества товара
	 Источник финансирования



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2
	Аппарат для физиотерапии ЛУЧ-2 или эквивалент.
Рабочая частота аппарата 2375+47,5 МГц.

Номинальная выходная мощность аппарата 20+3 Вт

Мощность потребляемая аппаратом от эл.сети не превышает 170 ВА.

Аппарат работает от сети переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 220 В при колебаниях напряжения сети +10% от номинального значения

Нижнее значение вероятности безотказной работы не менее 0,75 в течение 250 часов условно-непрерывной работы, при доверительной вероятности 0,8.

Габаритные размеры аппарата не более 410х310х235мм.

Аппарат предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от 10о до 35оС, атмосферном давлении 750+30 мм рт. столба и относительной влажности до 80% при температуре 20оС

Наличие сертификата соответствия, регистрационного удостоверения.


	Шт.
	1
	50 000
	50 000
	Срок поставки: до 20 сентября 2007 г.

Доставка, монтаж, наладка оборудования, обучение персонала за счет поставщика. Инструкция на русском языке.
	Безналичный расчет,       

по  мере  поступления финансирования,  расчет после  поставки оборудования на основании  товарно-транспортной накладной, 4 квартал


	2 года
	Внебюджет

	3
	Аппарат для физиотерапии УЗТ-101Ф или эквивалент.
Номинальное значение частоты ультразвуковых колебаний, генерируемых аппаратом 0,88 МГц+0,1%. Отклонение частоты возбуждения за 15 мин. работы аппарата в непрерывном режиме генерации не более +0,01% от номинального значения.

Эффективная площадь излучателей: ИУТ 0,88-1,03Ф-1 см2, ИУТ 0,88-4,04Ф-4 см2
Аппарат работает от сети переменного тока с напряжением 220 В+10% и частотой (50+0,5) Гц, при этом максимальная мощность ультразвуковых колебаний,  получаемая при работе аппарата с излучателем наибольшей эффективной площади, 4 Вт+40%

Время установления рабочего режима не превышает 1 мин с момента включения аппарата в сеть

По защите от поражения эл.током аппарат выполнен по классу 1, тип В.

Мощность, потребляемая аппаратом от сети, не более 50 ВА

Габаритные размеры электронного блока аппарата: 341х290х142 мм

Наличие сертификата соответствия, регистрационного удостоверения.


	Шт.
	2
	20 000
	40 000
	Срок поставки: до 20 сентября 2007 г.

Доставка, монтаж, наладка оборудования, обучение персонала за счет поставщика. Инструкция на русском языке.
	Безналичный расчет,       

по  мере  поступления финансирования,  расчет после  поставки оборудования на основании  товарно-транспортной накладной, 4 квартал


	2 года
	Внебюджет

	4
	Аппарат для физиотерапии Ранет ДМВ-20 или эквивалент. 

Рабочая частота-460 МГц. Фиксируемые уровни мощности – 5,10,15,20,25 Вт. Режим работы – 8 часов (1 час работы – 15 мин. перерыв). Сеть – 220В, 50 ГЦ. Потребляемая мощность 250 ВА. Габаритные размеры 425*, 395*, 200 мм.
Наличие сертификата соответствия, регистрационного удостоверения.


	Шт.
	1
	70 000
	70 000
	Срок поставки: до 20 сентября 2007 г.

Доставка, монтаж, наладка оборудования, обучение персонала за счет поставщика. Инструкция на русском языке.
	Безналичный расчет,       

по  мере  поступления финансирования,  расчет после  поставки оборудования на основании  товарно-транспортной накладной, 4 квартал


	2 года
	Внебюджет

	5
	Цистоскоп смотровой ЦС-1 или эквивалент.

Увеличение, крат – 1,5+0,1, угол поля зрения, градус – 52+3, разрешающая способность, лин/мм – 8-1,5, угол направления наблюдения, градус – 90+3

Наличие сертификата соответствия, регистрационного удостоверения.


	Шт.
	1
	30 000
	30 000
	Срок поставки: до 20 сентября 2007 г.

Доставка, монтаж, наладка оборудования, обучение персонала за счет поставщика. Инструкция на русском языке.
	Безналичный расчет,       

по  мере  поступления финансирования,  расчет после  поставки оборудования на основании  товарно-транспортной накладной, 4 квартал


	2 года
	Внебюджет


