ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

МУК ТФ «Разгуляй», ул. Добросельская, 194а
Стоимость работ  418 000 руб.
Капитальный ремонт помещений
	№

п/п
	Описание ремонтных работ
	Единица 

измерения
	Объем

работ

	1
	Облицовка поверхностей ГКЛ
	
	согласно проектной документации

	2
	Облицовка стен ламинатом для полов
	
	

	3
	Покрытие поверхностей грунтовкой за 1 раз
	
	

	4
	Шпатлевка стен
	
	

	5
	Покрытие поверхностей грунтовкой за 1 раз
	
	

	6
	Окраска стен водоэмульсионными составами
	
	

	7
	Устройство стяжки цементной
	
	

	8
	Устройство наливных полов
	
	


	9
	Устройство покрытия из линолеума коммерческого с сертификатом пожарной безопасности
	
	

	10
	Устройство плинтусов пластиковых
	
	

	11
	Разборка кладки стен из кирпича
	
	

	12
	Стесывание неровностей 
	
	

	13
	Устройство металлических перемычек
	
	

	14
	Установка блоков дверных
	
	

	15
	Установка и крепление наличников
	
	

	16
	Облицовка откосов ГВЛ
	
	

	17
	Покрытие поверхностей грунтовкой за 1 раз
	
	

	18
	Шпатлевка стен
	
	

	19
	Покрытие поверхностей грунтовкой за 1 раз
	
	

	20
	Окраска стен водоэмульсионными составами
	
	

	21
	Изготовление металлического въезда для инвалидов – разборная конструкция
	
	

	
	Погрузка и вывоз мусора
	
	


Составил:                                         Специалист технадзора Березина В.А.
