Приложение №2

Наименование и объем выполняемых работ.
	  № лота
	Наименование выполняемых

работ
	Ед. изм
	Объем заказа
	Сроки и условия  выполнения работ
	Форма, сроки и порядок оплаты работ
	Срок предоставления гарантии качества работ
	 

Цена контракта

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	8

	1


	Текущий ремонт кабинета № 3 

в здании администрации мкр. Лесной 


	кв. м
	Дефектная ведомость
	До 21.06.2007

Наименьшая цена, составление документации с предварительным выездом на место  работ
	Безналичный расчет, 

30% аванс,  остальная оплата после подписания акта выполненных работ формы КС-2, КС-3, счета –фактуры, по мере поступления финансирования.
	3 года
	130000.00


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
	№ п/п
	Наименование работ 
	Ед. изм.
	Кол-во работ

	
	I. Общестроительные работы
	
	

	1
	Монтаж окон из ПВХ
	100 кв. м
	0.089

	2
	Установка подоконников из профиля ПВХ
	100 кв. м
	0.089

	3
	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	100 кв. м
	0.089

	4
	Облицовка оконных и дверных откосов
	100 кв. м
	0.0857

	5
	Разборка деревянных перегородок
	100 кв. м
	0.05

	6
	Облицовка поверхностей стен
	100 кв. м
	0.06

	7
	Устройство деревянных плинтусов
	100 кв. м
	0.06

	8
	Масляная окраска дверей с расчисткой старой краски
	100 кв. м
	0.031

	9
	Масляная окраска полов с расчисткой старой краски (плинтус)
	100 кв. м
	0.022

	10
	Окраска стальных и чугунных труб
	100 кв. м
	0.05

	11
	Сплошное выравнивание штукатурки
	100 кв. м
	0.65

	12
	Покрытие поверхностей грунтовкой
	100 кв. м
	0.65

	13
	Смена обоев
	100 кв. м
	0.65

	14
	Устройство подвесных потолков
	100 кв. м
	0.26

	
	II. Электромонтажные работы
	
	

	1
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.05

	2
	Установка светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках
	100 шт.
	0.05


